## 1.A Ekološko stanje
Prilog 1.A Ekološko stanje u priobalnim vodama u 2025. godini
[10 empty] | Osnovni fizikalno-kemijski elementi kakvoće | [9 empty] | Biološki elementi kakvoće |  | OCJENA EKOLOŠKOG STANJA
Redni broj | Naziv mjerne postaje | Šifra mjerne postaje | Dugi naziv vodnog tijela | Naziv vodnog tijela | Šifra vodnog tijela | Tip priobalne vode | IC tip vode (FP) | Koordinata X | Koordinata Y | Temperatura vode | Secchi prozirnost | Zasićenje kisikom u površinskom sloju | Zasićenje kisikom u pridnenom sloju | Salinitet | Otopljeni anorganski dušik | Ukupni dušik | Ortofosfati | Ukupni fosfor | OCJENA | Fitoplankton | OCJENA
[10 empty] | °C | m | % | % | PSU | mmol/m3 | mmol/m3 | mmol/m3 | mmol/m3 |  | OEK
1 | FP-O45/BB-O45 | 70011 | Luka Pula | O312-PULP | JMO068 | HR-O3_12 | IIA | 289872 | 4974406 | VD | 7 | 104 | 101 | 37.54 | 1.62 | 6.29 | 0.049 | 0.242 | DOBRO | 0.69 | DOBRO | DOBRO
2 | FP-O45a | 70012 | Luka Pula | O312-PULP | JMO068 | HR-O3_12 | IIA | 289306 | 4973231 | VD | 8 | 104 | 99 | 37.31 | 1.55 | 5.91 | 0.043 | 0.191 | DOBRO | 0.84 | VRLO DOBRO | DOBRO
3 | FP-O37/BB-O37 | 70041 | Bakarski zaljev | O313-BAZ | JMO080 | HR-O3_13 | IIA | 346385 | 5020052 | VD | 11 | 106 | 100 | 21.27 | 9.96 | 14 | 0.084 | 0.205 | LOŠE | 0.82 | VRLO DOBRO | LOŠE
4 | FP-O37a | 70042 | Bakarski zaljev | O313-BAZ | JMO080 | HR-O3_13 | IIA | 347426 | 5018730 | VD | 13 | 105 | 100 | 22.8 | 5.56 | 10.11 | 0.04 | 0.154 | UMJERENO | 1.03 | VRLO DOBRO | UMJERENO
5 | FP-O37b | 70043 | Bakarski zaljev | O313-BAZ | JMO080 | HR-O3_13 | IIA | 349144 | 5017515 | VD | 14 | 105 | 101 | 31.24 | 2.68 | 5.88 | 0.027 | 0.149 | UMJERENO | 1.07 | VRLO DOBRO | UMJERENO
6 | FP-O28b | 70052 | Uvala naselja Pag | O413-PAG | JMO055 | HR-O4_13 | IIIW | 384456 | 4924024 | D | 8.5 | 101.05 | 100.81 | 37.85 | 0.81 | 8.82 | 0.024 | 0.121 | DOBRO | 0.96 | VRLO DOBRO | DOBRO
7 | FP-O24 | 70062 | Pašmanski i Zadarski kanal | O413-PZK | JMO042 | HR-O4_13 | IIIW | 396602 | 4886368 | VD | 13 | 99.94 | 96.51 | 38.39 | 0.38 | 11.96 | 0.029 | 0.127 | DOBRO | 0.92 | VRLO DOBRO | DOBRO
8 | FP-O15a/BB-O15a | 70071 | Luka Split | O313-STLP | JMO034 | HR-O3_13 | IIA | 494647 | 4818143 | VD | 7 | 100.56 | 99.88 | 37.12 | 0.89 | 16.92 | 0.049 | 0.193 | UMJERENO | 1.03 | VRLO DOBRO | UMJERENO
9 | FP-O26/BB-O26 | 70081 | Sjeverni Jadran od Cresa do Dugog otoka | O422-SJCD | JMO044 | HR-O4_22 | IIIW | 369366 | 4907348 | VD | 24 | 99.81 | 99.41 | 38.55 | 0.57 | 10.74 | 0.02 | 0.101 | DOBRO | 1.06 | VRLO DOBRO | DOBRO
10 | FP-O39/BB-O39 | 70121 | Riječki zaljev | O323-RIZ | JMO075 | HR-O3_23 | IIA | 336092 | 5013954 | VD | 16 | 104 | 91 | 37.63 | 0.58 | 4.02 | 0.021 | 0.137 | DOBRO | 1.06 | VRLO DOBRO | DOBRO
11 | FP-O39a | 70122 | Riječki zaljev | O323-RIZ | JMO075 | HR-O3_23 | IIA | 340567 | 5020541 | VD | 14 | 103 | 97 | 36.17 | 1.37 | 5.07 | 0.03 | 0.158 | DOBRO | 1.04 | VRLO DOBRO | DOBRO
12 | FP-O39b | 70123 | Riječki zaljev | O323-RIZ | JMO075 | HR-O3_23 | IIA | 328131 | 5021714 | VD | 20 | 104 | 91 | 34.97 | 1.36 | 5.1 | 0.02 | 0.117 | DOBRO | 1.01 | VRLO DOBRO | DOBRO
13 | FP-O38/BB-O38 | 70131 | Luka Rijeka | O323-RILP | JMO081 | HR-O3_23 | IIA | 336038 | 5022756 | VD | 16 | 103 | 90 | 36.65 | 1.11 | 4.99 | 0.024 | 0.136 | DOBRO | 1.02 | VRLO DOBRO | DOBRO
14 | FP-O17a/BB17a | 70201 | Marinski zaljev | O313-MAZ | JMO032 | HR-O3_13 | IIA | 476411 | 4818207 | VD | 17.5 | 102.42 | 97.17 | 37.37 | 0.66 | 14.25 | 0.031 | 0.156 | UMJERENO | 1.23 | VRLO DOBRO | UMJERENO
15 | FP-O16/BB-O16 | 70203 | Kaštelanski zaljev istok | O313-KZI | JMO036 | HR-O3_13 | IIA | 492068 | 4822425 | VD | 10.5 | 102.56 | 94.55 | 36.49 | 0.75 | 10.45 | 0.038 | 0.131 | DOBRO | 1.06 | VRLO DOBRO | DOBRO
16 | FP-O16b | 70204 | Kaštelanski zaljev istok | O313-KZI | JMO036 | HR-O3_13 | IIA | 496228 | 4821121 | VD | 8 | 101.5 | 97.04 | 37.06 | 0.73 | 13.76 | 0.056 | 0.165 | UMJERENO | 1.04 | VRLO DOBRO | UMJERENO
17 | FP-O7/BB-O7 | 70211 | Neretvanski kanal | O313-NEK | JMO017 | HR-O3_13 | IIA | 567507 | 4766293 | VD | 12 | 103.91 | 98.62 | 35.11 | 0.93 | 16.76 | 0.034 | 0.166 | UMJERENO | 1.23 | VRLO DOBRO | UMJERENO
18 | FP-O5 /BB-O5 | 70221 | Malo more i Malostonski zaljev | O313-MMZ | JMO011 | HR-O3_13 | IIA | 593947 | 4749943 | VD | 8.5 | 101.77 | 102.93 | 35.38 | 0.64 | 13.87 | 0.063 | 0.155 | UMJERENO | 1.07 | VRLO DOBRO | UMJERENO
19 | FP-O16a/BB-O16a | 70251 | Kaštelanski zaljev | O313-KZ | JMO033 | HR-O3_13 | IIA | 490433 | 4819830 | VD | 12.5 | 101.76 | 93.7 | 37.28 | 0.47 | 13.92 | 0.029 | 0.118 | UMJERENO | 1.1 | VRLO DOBRO | UMJERENO

## 1.B Kemijsko stanje
Prilog 1.B Kemijsko stanje u priobalnim vodama u 2025. godini
Redni broj | Naziv mjerne postaje | Šifra mjerne postaje P - površina D - dno | Dugi naziv vodnog tijela | Naziv vodnog tijela | Šifra vodnog tijela | Tip priobalne vode | IC tip vode (FP) | Koordinata X | Koordinata Y | Spojevi tributilkositra | Spojevi tributilkositra | Perfluorooktan sulfonska kiselina i njezini derivati (PFOS) | Perfluorooktan sulfonska kiselina i njezini derivati (PFOS) | Poliaromatski ugljikovodici (PAH) | Poliaromatski ugljikovodici (PAH) | Cibutrin | Cibutrin | OCJENA KEMIJSKOG STANJA U VODI | Heksaklorobutadien | Dikofol | Perfluorooktansulfonska kiselina i njezini derivati (PFOS) | Dioksini i spojevi poput dioksina (PCDD+PCDF+PCB-DL) | Heksabromociklododekan (HBCDD) | OCJENA KEMIJSKOG STANJA U BIOTI | UKUPNA OCJENA KEMIJSKOG STANJA
[10 empty] | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l
[10 empty] | PGK | MGK | PGK | MGK | PGK | MGK | PGK | MGK |  | µg/kg m.t. | µg/kg m.t. | µg/kg m.t. | µg/kg m.t. | µg/kg m.t.
1 | FP-O45/BB-O45 | 70011 P | Luka Pula | O312-PULP | JMO068 | HR-O3_12 | IIA | 289872 | 4974406 | 0.000395 | 0.00056 | 0.001005 | 0.0061 |  |  |  |  | NIJE POSTIGNUTO DOBRO STANJE | [6 empty] | NIJE POSTIGNUTO DOBRO STANJE
|  | 70011 D | [7 empty] | 0.000256 | 0.00049 | 0.000112 | 0.00073
2 | FP-O45a | 70012 P | Luka Pula | O312-PULP | JMO068 | HR-O3_12 | IIA | 289306 | 4973231 | 0.000369 | 0.00059 | 0.000399 | 0.0016 |  |  |  |  | NIJE POSTIGNUTO DOBRO STANJE | [6 empty] | NIJE POSTIGNUTO DOBRO STANJE
|  | 70012 D | [7 empty] | 0.000241 | 0.0007 | 0.000236 | 0.0011
3 | FP-O43a/BB-O43a | 70031 | Unutrašnji dio Raše | O313-RAZ | JMO071 | HR-O3_13 | IIA | 307639 | 4982484 | <0,00006 | 0.0001 | [6 empty] | DOBRO STANJE | [6 empty] | DOBRO STANJE
4 | FP-O37/BB-O37 | 70041 P | Bakarski zaljev | O313-BAZ | JMO080 | HR-O3_13 | IIA | 346385 | 5020052 | 0.000229 | 0.00057 | 0.010362 | 0.0288 |  |  |  |  | NIJE POSTIGNUTO DOBRO STANJE | [6 empty] | NIJE POSTIGNUTO DOBRO STANJE
|  | 70041 D | [7 empty] | 0.000107 | 0.0002 | 9.5e-05 | 0.00047
5 | FP-O37a | 70042 P | Bakarski zaljev | O313-BAZ | JMO080 | HR-O3_13 | IIA | 347426 | 5018730 | 0.000151 | 0.00033 | 0.002622 | 0.00477 |  |  |  |  | NIJE POSTIGNUTO DOBRO STANJE | [6 empty] | NIJE POSTIGNUTO DOBRO STANJE
|  | 70042 D | [7 empty] | 8.5e-05 | 0.00022 | 5.7e-05 | 0.00043
6 | FP-O37b | 70043 P | Bakarski zaljev | O313-BAZ | JMO080 | HR-O3_13 | IIA | 349144 | 5017515 | 0.000138 | 0.00026 | 0.000177 | 0.0016 |  |  |  |  | NIJE POSTIGNUTO DOBRO STANJE | [6 empty] | NIJE POSTIGNUTO DOBRO STANJE
|  | 70043 D | [7 empty] | 9.5e-05 | 0.00018 | 7.7e-05 | 0.00037
7 | FP-O15a/BB-O15a | 70071 P | Luka Split | O313-STLP | JMO034 | HR-O3_13 | IIA | 494647 | 4818143 | 0.000593 | 0.00093 | 5.4e-05 | 0.00031 |  |  |  |  | NIJE POSTIGNUTO DOBRO STANJE |  |  |  | 0.079 |  | NIJE POSTIGNUTO DOBRO STANJE | NIJE POSTIGNUTO DOBRO STANJE
|  | 70071 D | [7 empty] | 0.000273 | 0.00104 | <0,000039 | 0.00022
8 | FP-O12/BB-O12 | 70101 | Vis | O422-VISa | JMO018 | HR-O4_22 | IIIW | 476548 | 4770985 |  |  | 5.1e-05 | 0.00037 |  |  |  |  | DOBRO STANJE | [6 empty] | DOBRO STANJE
9 | FP-O39a | 70122 | Riječki zaljev | O323-RIZ | JMO075 | HR-O3_23 | IIA | 340567 | 5020541 | [9 empty] | <10 | <10 | <0,4 | 0.00083 | <2 | DOBRO STANJE | DOBRO STANJE
10 | FP-O39b | 70123 | Riječki zaljev | O323-RIZ | JMO075 | HR-O3_23 | IIA | 328131 | 5021714 | [9 empty] | <10 | <10 | <0,4 | 0.00043 | <2 | DOBRO STANJE | DOBRO STANJE
11 | FP-O38/BB-O38 | 70131 P | Luka Rijeka | O323-RILP | JMO081 | HR-O3_23 | IIA | 336038 | 5022756 | 8.9e-05 | 0.0002 | [6 empty] | DOBRO STANJE | [6 empty] | DOBRO STANJE
|  | 70131 D | [7 empty] | 0.000123 | 0.00031
12 | FP-O35/BB-O35 | 70141 | Vinodolski kanal | O323-VIK | JMO063 | HR-O3_23 | IIA | 365837 | 4996951 | <0,00006 | 9e-05 | [6 empty] | DOBRO STANJE | [6 empty] | DOBRO STANJE
13 | FP-O21 | 70161 | Šibensko priobalje | O423-ŠBP | JMO031 | HR-O4_23 | IIIW | 448526 | 4834650 | [12 empty] | 0.0028 |  | DOBRO STANJE | DOBRO STANJE
14 | FP-O21a/BB-O21a | 70163 | Šibensko priobalje | O423-ŠBP | JMO031 | HR-O4_23 | IIIW | 440705 | 4844531 | [12 empty] | 0.00071 |  | DOBRO STANJE | DOBRO STANJE
15 | FP-O14/BB-O14 | 70171 | Brački i Splitski kanal | O323-BSK | JMO026 | HR-O3_23 | IIA | 491379 | 4809652 |  |  | 9.6e-05 | 0.00049 |  |  |  |  | DOBRO STANJE | [6 empty] | DOBRO STANJE
16 | FP-O9 | 70182 | Korčulanski i Viški kanal | O423-KORK | JMO013 | HR-O4_23 | IIIW | 532200 | 4766035 |  |  | 6.9e-05 | 0.00056 |  |  |  |  | DOBRO STANJE | [6 empty] | DOBRO STANJE
17 | FP-O34a/BB-034a | 70191 | Sjeverni dio Kvarnerića | O423-KVS | JMO066 | HR-O4_23 | IIIW | 353039 | 4975117 | <0,00006 | <0,00006 | [6 empty] | DOBRO STANJE | [6 empty] | DOBRO STANJE
18 | FP-O17a/BB17a | 70201 P | Marinski zaljev | O313-MAZ | JMO032 | HR-O3_13 | IIA | 476411 | 4818207 | 0.00012 | 0.00033 | 7.8e-05 | 0.00043 |  |  |  |  | DOBRO STANJE | [6 empty] | DOBRO STANJE
|  | 70201 D | [7 empty] | 8.5e-05 | 0.00023 | 4.9e-05 | 0.00037
19 | FP-O16/BB-O16 | 70203 P | Kaštelanski zaljev istok | O313-KZI | JMO036 | HR-O3_13 | IIA | 492068 | 4822425 | 0.00024 | 0.00037 | 0.000131 | 0.0011 |  |  |  |  | NIJE POSTIGNUTO DOBRO STANJE | [6 empty] | NIJE POSTIGNUTO DOBRO STANJE
|  | 70203 D | [7 empty] | 0.000184 | 0.00042 | 6.5e-05 | 0.00043
20 | FP-O16b | 70204 | Kaštelanski zaljev istok | O313-KZI | JMO036 | HR-O3_13 | IIA | 496228 | 4821121 | 0.000437 | 0.00075 | [6 empty] | NIJE POSTIGNUTO DOBRO STANJE | [6 empty] | NIJE POSTIGNUTO DOBRO STANJE
21 | FP-O7/BB-O7 | 70211 | Neretvanski kanal | O313-NEK | JMO017 | HR-O3_13 | IIA | 567507 | 4766293 |  |  | 4.5e-05 | 0.0003 |  |  |  |  | DOBRO STANJE | [6 empty] | DOBRO STANJE
22 | FP-O1/BB-O1 | 70231 | Župski zaljev - Cavtat | O313-ŽUC | JMO003 | HR-O3_13 | IIA | 639075 | 4720153 |  |  |  |  | 0.000128 | 0.00103 |  |  | DOBRO STANJE | [6 empty] | DOBRO STANJE
23 | FP-O16a/BB-O16a | 70251 | Kaštelanski zaljev | O313-KZ | JMO033 | HR-O3_13 | IIA | 490433 | 4819830 | 0.000145 | 0.00053 | 7.5e-05 | 0.00056 |  |  | <0,00005 | <0,00005 | DOBRO STANJE | [6 empty] | DOBRO STANJE

## 1.C Sediment
Prilog 1.C Koncentracije prioritetnih tvari u sedimentu u priobalnim vodama u 2025. godini
R. broj | Naziv mjerne postaje | Šifra mjerne postaje | Dugi naziv vodnog tijela | Naziv vodnog tijela | Šifra vodnog tijela | Tip priobalne vode | IC tip vode (FP) | X koordinata HTRS | Y koordinata HTRS | Antracen | Bromirani difenileteri | Kadmij i njegovi spojevi | C10-13 Kloroalkani | Di(2-etilheksil)ftalat) (DEHP) | Fluoranten | Heksaklorbenzen (HCB) | Heksaklorbutadien | Heksaklorcikloheksan ukupni (HCH) 4) | Olovo i njegovi spojevi | Živa i njezini spojevi | (26) pentaklorbenzen | Poliaromatski ugljikovodici (PAH) | Tributilkositrovi spojevi | Heksabromociklododekan (HBCDD) | Heptaklor | Heptaklorepkosid
[10 empty] | µg/kg | µg/kg | mg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | mg/kg | mg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg
1 | FP-O45/BB-O45 | 70011 | Luka Pula | O312-PULP | JMO068 | HR-O3_12 | IIA | 289872.144 | 4974405.96 | 221.1 |  |  |  |  | 1543 |  |  |  |  | 6.53 |  | 922.3 | 21.22
2 | FP-O45a | 70012 | Luka Pula | O312-PULP | JMO068 | HR-O3_12 | IIA | 289305.602 | 4973230.85 | 591.9 |  |  |  |  | 4542.6 |  |  |  |  | 10.31 |  | 2576.4 | 123.1
4 | FP-O37/BB-O37 | 70041 | Bakarski zaljev | O313-BAZ | JMO080 | HR-O3_13 | IIA | 346384.614 | 5020051.56 | [13 empty] | 19.78
5 | FP-O37a | 70042 | Bakarski zaljev | O313-BAZ | JMO080 | HR-O3_13 | IIA | 347425.749 | 5018730.07 | [13 empty] | 6.26
6 | FP-O37b | 70043 | Bakarski zaljev | O313-BAZ | JMO080 | HR-O3_13 | IIA | 349144.235 | 5017514.78 | [13 empty] | 15.42
7 | FP-O15a/BB-O15a | 70071 | Luka Split | O313-STLP | JMO034 | HR-O3_13 | IIA | 494646.537 | 4818142.59 |  |  |  | 49 | [9 empty] | 8.33
9 | FP-O39a | 70122 | Riječki zaljev | O323-RIZ | JMO075 | HR-O3_23 | IIA | 340567.261 | 5020540.71 | 12.4 | 0.063 | 0.142 | 130 | 69 | 54.9 | 0.09 | 0.15 | 0.19 | 39.6 | 0.321 | 0.12 | 29.7 | 51.99 | 0.21 | <0,02 | <0,02
10 | FP-O39b | 70123 | Riječki zaljev | O323-RIZ | JMO075 | HR-O3_23 | IIA | 328131.466 | 5021714.42 | 21.8 | 0.048 | 0.146 | 20 | 47 | 61.9 | 0.06 | 0.19 | 0.19 | 35.2 | 0.228 | 0.09 | 58.6 | 4.41 | <0,13 | <0,02 | <0,02
11 | FP-O38/BB-O38 | 70131 | Luka Rijeka | O323-RILP | JMO081 | HR-O3_23 | IIA | 336038.27 | 5022755.55 | [13 empty] | 7.19
15 | FP-O14/BB-O14 | 70171 | Brački i Splitski kanal | O323-BSK | JMO026 | HR-O3_23 | IIA | 491378.624 | 4809651.53 | 7.1 |  |  |  |  | 35.7
18 | FP-O17a/BB17a | 70201 | Marinski zaljev | O313-MAZ | JMO032 | HR-O3_13 | IIA | 476411.307 | 4818207.13 | [13 empty] | 12.15
19 | FP-O16/BB-O16 | 70203 | Kaštelanski zaljev istok | O313-KZI | JMO036 | HR-O3_13 | IIA | 492067.728 | 4822424.73 | [10 empty] | 2.318 |  |  | 5.28
20 | FP-O16b | 70204 | Kaštelanski zaljev istok | O313-KZI | JMO036 | HR-O3_13 | IIA | 496227.974 | 4821120.66 | [10 empty] | 1.804 |  |  | 13.16
22 | FP-O1/BB-O1 | 70231 | Župski zaljev - Cavtat | O313-ŽUC | JMO003 | HR-O3_13 | IIA | 639074.593 | 4720153.18 | 9 |  |  |  |  | 79.9
23 | FP-O16a/BB-O16a | 70251 | Kaštelanski zaljev | O313-KZ | JMO033 | HR-O3_13 | IIA | 490433.472 | 4819830.3 | 12.1 |  | 0.206 |  |  | 74.9 |  |  |  |  | 0.825 |  |  | <0,5