## Prilog 1.a
Prilog 1.a Rezultati analiza kakvoće slivnih područja vodozahvata podzemnih voda za ljudsku potrošnju u 2025. godini
[22 empty] | FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI |  | HRANJIVE TVARI | [6 empty] | IONI | [5 empty] | METALI | [29 empty] | ORGANOKLOROVI PESTICIDI | [15 empty] | ORGANOFOSFORNI PESTICIDI |  |  | CIKLODIENSKI PESTICIDI |  |  |  | TRIAZINSKI PESTICIDI |  | PESTICIDI UKUPNO | HALOGENI UGLJIKOVODICI | [8 empty] | AROMATSKI UGLJIKOVODICI (BTK) | [5 empty] | POLICIKLIČKI AROMATSKI UGLJIKOVODICI | [5 empty] | OSTALI ORGANSKI SPOJEVI | UGLJIKOVODICI UKUPNO | MIKROBIOLOGIJA
Redni broj | Šifra | Naziv | Vodocrpilište | Objekt vodna pojava | Županija | Vodno područje | Podsliv | Tijelo podzemne vode | Koordinata X | Koordinata Y | Nadzorni monitoring | Operativni monitoring | Program nadzorni N2 | Program operativni O2 | Program operativni O3 | Kriterij za operativni monitoring 22-24 | Kriterij za operativni monitoring 25-27 | Istraživački monitoring | Područja podložna eutrofikaciji i ranjiva na nitrate | Potencijalno ranjiva područja | WISE (EIONET) | Električna vodljivost pri 25°C | Suspendirane tvari ukupne | Amonij | Amonij | Nitrati | Nitrati | Nitriti | Nitriti | Ortofosfati otopljeni | Kloridi | Sulfati | Cijanidi ukupni | Fluoridi | Natrij | Bromat | Arsen otopljeni | Arsen ukupni | Kadmij otopljeni | Kadmij ukupni | Olovo otopljeno | Olovo ukupno | Živa otopljena | Živa ukupna | Aluminij otopljeni | Aluminij ukupni | Bakar otopljeni | Bakar ukupni | Barij otopljeni | Barij ukupni | Berilij otopljeni | Berilij ukupni | Cink otopljeni | Cink ukupni | Krom otopljeni | Krom ukupni | Mangan otopljeni | Mangan ukupni | Nikal otopljeni | Nikal ukupni | Željezo otopljeno | Željezo ukupno | Antimon ukupni | Bor ukupni | Selen ukupni | Uranij ukupni | 2,4' DDT | 4,4' DDD | 4,4' DDE | 4,4' DDT | DDT ukupni | Heptaklor | Heptaklorepoksid | Heksaklorbenzen (HCB) | Heksaklorcikloheksan ukupni (HCH) | α-endosulfan | Endosulfan ukupni | α-heksaklorcikloheksan (HCH) | β-endosulfan | β-Heksaklorcikloheksan (HCH) | γ-Heksaklorcikloheksan (HCH) | δ-Heksaklorcikloheksan (HCH) | Klorfenvinfos | Klorpirifos (-etil) | Klorpirifos (-metil) | Aldrin | Dieldrin | Endrin | Izodrin | Atrazin | Simazin | PESTICIDI UKUPNO | Tetrakloretilen | Trikloretilen | Suma tetrakloretilena i trikloretilena | 1,1,1-trikloretan | 1,2-dikloretan | Heksaklorbutadien | Tetraklormetan (tetraklorugljik) | Triklormetan (kloroform) | Diklormetan | Benzen | m-ksilen | o-ksilen | p-ksilen | Ksilen ukupni | Toluen | Benzo(a)piren_DWD | Benzo(b)fluoranten | Benzo(g,h,i)perilen | Benzo(k)fluoranten | Indeno(1,2,3-cd)piren | Policiklički aromatski ugljikovodici (PAH)_DWD = zbroj benzo(a)pirena, benzo(b)fluorantena, benzo(k)fluorantena, benzo(ghi)perilena i indeno(1,2,3-cd)pirena | Bisfenol A | UGLJIKOVODICI UKUPNO | Broj aerobnih bakterija 22°C | Broj aerobnih bakterija 36°C | Broj fekalnih streptokoka / Crijevni enterokoki | Clostridium perfringens, uključujući spore | Pseudomonas aeruginosa | Escherichia coli | Ukupni broj koliformnih bakterija | Akrilamid | Epiklorhidrin | Trihalometani ukupni | Vinil klorid
[13 empty] | N2 | O2 | O3 | [6 empty] | µS/cm | mg/l | mgN/l | mgNH4/l | mgN/l | mgNO3/l | mgN/l | mgNO2/l | mgP/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | broj/1 ml | broj/1 ml | broj/100 ml | broj/100 ml | broj/100 ml | broj/100 ml | broj/100 ml | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l
[22 empty] | 2500 | 10 |  | 0.5 |  | 50 |  | 0.5 | 300 | 250 | 250 | 50 | 1.5 | 200 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 200 | 200 | 2000 | 2000 | 700 | 700 | 4 | 4 | 3000 | 3000 | 25 | 25 | 50 | 50 | 20 | 20 | 200 | 200 | 10 |  | 20 | 30 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  |  | 10 |  | 3 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.01 |  |  |  |  | 0.1 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.5
1 | 13509 | Veličanka | Požega | Izvor kaptirani | Požeško-slavonska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGN-26 - SLIV ORLJAVE | 590062 | 5037107 | da |  | da |  |  |  |  | Da |  |  |  | 361 |  | 0.004713 | 0.01 | 1.235 | 5 | <0,03 | <0,098571000 | <0,033 | <5 | 7 | <0,002 | <0,1 | 1 | <3 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,02 | <0,02 | <10 | 84 | <0,5 | 1 |  |  |  |  | <10 |  | <0,5 | <0,5 | 1 | 2 | <0,5 | <0,5 | <10 | 13 | <0,5 | <0,05 | <0,5 | <0,0005 | [5 empty] | <0,03 | <0,03 | [16 empty] | <0,01 | <0,03 | 0 | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,2 | [5 empty] | <0,002 | [5 empty] | <0,75 | 0 | 117.625 | 12 | 7.875 |  |  | 7.875 | 53
2 | 16752 | Tounjčica | Tounjčica | Izvor nekaptirani | Karlovačka županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGN-16 - MREŽNICA | 407567 | 5012757 | da | da | da |  | da | Zona opskrbe u srednjem riziku: nitriti i broj kolonija | Br aerobnih bak 22°CV,Br aerobnih bak36°CVP,Escherichia_coliVP, Ukupni br. kolif. baktVP,br.crije.enter.VP,Clostridium perfringen | Da |  |  |  | 398 |  | <0,015 | <0,019285500 | 1.5883 | 7 | <0,015 | <0,049285500 | 0.01 | 5 | 4 | <0,01 | <0,1 | 2 | <2 | <1 | <1 | <0,02 | <0,02 | <0,3 | <0,3 | <0,02 | <0,02 | <5 | <5 | <10 | <10 |  |  |  |  | <20 |  | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <10 | <10 | <0,5 | 1.49E-3 | <0,5 | <0,005 | [5 empty] | <0,00005 | <0,00005 | [18 empty] | 0 | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,1 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,3 | [5 empty] | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0 | <0,75 | 0 | 5876.6667 | 1 | 48.5 | 67 |  | 121.6667 | 2
3 | 16903 | Popovščak | Popovščak | Zdenac | Karlovačka županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGN-15 - DOBRA | 417499 | 5044241 | da |  | da | [8 empty] | 472 |  | 0.023125 | 0.03 | 1.007 | 4 | <0,015 | <0,049285500 | <0,003 | 4 | 1 | <0,01 | <0,1 | 1 | <2 | <1 | <1 | <0,02 | <0,02 | <0,3 | <0,3 | <0,02 | <0,02 | <5 | <5 | <10 | <10 |  |  |  |  | <20 |  | <0,5 | 1 | 1 | 1 | <0,5 | <0,5 | <10 | <10 | <0,5 | <0,001 | <0,5 | <0,005 | [5 empty] | <0,00005 | <0,00005 | [9 empty] | <0,005 | <0,005 | <0,025 | [6 empty] | 0 | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,1 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,3 | [5 empty] | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0 | <0,75 | 0 | 11.5 | 2 | 1 |  | 4 | 0.25 | 20
4 | 18010 | Vrpolje | Vrpolje | Zdenac | Brodsko-posavska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGI-29 - ISTOČNA SLAVONIJA - SLIV SAVE | 649998 | 5009593 | da | da |  |  | da | mutnoća | Živa,Br aerobnih bak 22°CVP ,Br aerobnih bak36°CVP,Escherichia_coliVP, Ukupni br. kolif. baktVP |  |  |  |  | 522 |  | 0.033063 | 0.04 | 0.3775 | 2 | <0,03 | <0,098571000 | <0,033 | <5 | <5 |  |  | 18 |  | <0,5 |  | <0,5 |  | 0.3 |  | <0,02 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 142 |  | <0,5 |  | 117 |  | <0,5 |  | 461 | [10 empty] | <0,03 | <0,03 | [16 empty] | <0,01 | <0,03 | 0 | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | [13 empty] | 0 | 1891.6667 |  | 255.1667 |  |  | 847.8333
5 | 18050 | Sikirevci, Z-3 | Sikirevci | Piezometar | Brodsko-posavska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGI-29 - ISTOČNA SLAVONIJA - SLIV SAVE | 654345 | 4997467 | da |  | da | [8 empty] | 442 |  | <0,0039 | <0,005014230 | 0.84 | 4 | <0,03 | <0,098571000 | <0,033 | 21 | 19 |  |  | 4 |  | 2 |  | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,02 |  |  |  | <0,5 |  |  |  | <0,5 |  | <10 |  | 5 |  | 2 |  | <0,5 |  | <10 | [10 empty] | <0,03 | <0,03 | [16 empty] | <0,01 | <0,03 | 0 | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | [13 empty] | 0 | 4 | 4 | <1 |  |  | <1 | <1
6 | 18114 | Prerovec, P-11 | Prerovec | Piezometar | Zagrebačka županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGI-28 - LEKENIK - LUŽANI | 485218 | 5056353 | da | da |  |  | da | Zona opskrbe u malom riziku: Ukupni koliformi, broj kolonija i Pseudomonas aeruginosa | Br aerobnih bak 22°CVP,Br aerobnih bak36°CVP,Ukupni br. kolif. baktVP |  |  | da |  | 812 |  | 2.7 | 3.5 | <0,2 | <0,8857200 | 0.00725 | 0.02 | <0,02 | 1 | 1 |  |  | 35 |  | 21 |  | <0,07 |  | <0,12 |  | <0,07 |  |  |  | <0,48 | [5 empty] | 772 |  | 0.1 |  | 136 |  | <0,24 | [14 empty] | <0,03 | 0 |  |  | <0,03 |  | <0,02 | <0,01 | <0,01 | [9 empty] | 0 | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | [13 empty] | 0 | 75.3333 | 31 |  |  | 0 | 0.5 | 104
7 | 18142 | Zapadno polje, B-5 | Zapadno polje | Zdenac | Požeško-slavonska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGN-26 - SLIV ORLJAVE | 590755 | 5022065 | da |  | da | [8 empty] | 546 |  | 0.003963 | 0.01 | 0.38625 | 2 | <0,03 | <0,098571000 | <0,033 | 10 | 23 | <0,002 | 0.1 | 10 | <3 | 1 | 1 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,02 | <0,02 | <10 | <10 | 1 | 1 |  |  |  |  | 358 |  | <0,5 | <0,5 |  | 2 | 2 | 2 | 32 | 35 | <0,5 | <0,05 | <0,5 | 0.00079 | [23 empty] | <0,01 | <0,03 | 0 | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,2 | [5 empty] | <0,002 | [5 empty] | <0,75 | 0 | 375 | 155 | <1 |  |  | <1 | 487
8 | 18183 | Jelas, P-7/91 | Jelas | Piezometar | Brodsko-posavska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGI-29 - ISTOČNA SLAVONIJA - SLIV SAVE | 617221 | 5003575 | da | da |  |  | da | prekoračenje granične vrijednosti ukupnog fosfora, ortofosfata i mutnoća uzrok malog rizika | Br aerobnih bak 22°CVP |  |  |  | da | 1 |  | 6.2667 | 8.1 | <0,23 | <1,0185780 | <0,03 | <0,098571000 | <0,033 | <5 | <5 |  | 0.2 | 39 |  | 1 |  | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,02 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 261 |  | <0,5 |  | 251 |  | 3 |  | 3 | [31 empty] | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | [13 empty] | 0 | 2250 |  | 17.0833 |  |  | <1
9 | 18185 | Jelas, P-10/91 | Jelas | Piezometar | Brodsko-posavska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGI-29 - ISTOČNA SLAVONIJA - SLIV SAVE | 617138 | 5002736 | da | da |  |  | da | prekoračenje granične vrijednosti ukupnog fosfora, ortofosfata i mutnoća uzrok malog rizika | [5 empty] | 478 |  | 2.1833 | 2.8 | <0,23 | <1,0185780 | <0,03 | <0,098571000 | <0,033 | 5 | <5 |  | 0.2 | 6 |  | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,02 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 308 |  | <0,5 |  | 307 |  | 1 |  | 3 | [31 empty] | <0,5 | <0,5 | 0 | [19 empty] | 0 | 153.75 | 99 | <1 |  |  | <1 | 10
10 | 18191 | Trslana, V-5 | Trslana | Piezometar | Osječko-baranjska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGI-29 - ISTOČNA SLAVONIJA - SLIV SAVE | 649868 | 5016715 | da | da |  |  | da | ZO srednji rizik: broj kolonija | Nitriti,Br aerobnih bak 22°CVP,Br aerobnih bak36°CVP,Escherichia_coliVP, Ukupni br. kolif. baktVP |  |  | da | da | 447 |  | 0.53699 | 0.7 | <0,23 | <1,0185780 | <0,03 | <0,098571000 | <0,033 | 5 | <5 |  | 0.1 | 16 |  | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,02 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 171 |  | <0,5 |  | 117 |  | 3 |  | 18 | [31 empty] | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | [13 empty] | 0 | 2495 |  | 2.75 |  |  | <1 | 152
11 | 18202 | Kanovci, ViN-1 | Kanovci | Piezometar | Vukovarsko-srijemska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGI-29 - ISTOČNA SLAVONIJA - SLIV SAVE | 678255 | 5015074 | da | da | da |  | da | ZO srednji rizik: As, Mn, Fe i broj kolonija | Olovo,FeukVP,MnukVP,AlukVP,NiukVP,Br aerobnih bak 22°CVP ,Br aerobnih bak36°CVP,Ukupni br. kolif. baktVP,Pseudomonas aeruginosaVP,br.crije.enter.VP |  |  | da |  | 507 |  | 0.39799 | 0.5 | <0,23 | <1,0185780 | <0,03 | <0,098571000 | <0,033 | <5 | <5 | <0,002 | <0,1 | 84 | <3 | 2 | 5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | 4 | <0,02 | <0,02 | <10 | <10 | 1 | 3 | [6 empty] | <0,5 | <0,5 | 45 | 69 | 1 | 8 |  |  | <0,5 | 0.1225 | <0,5 | <0,0005 | [26 empty] | <0,5 | <0,5 | 0 |  | <0,5 |  |  |  |  | <0,2 | [5 empty] | <0,002 | [5 empty] | <0,75 | 0 | 648.3333 | 472 | <1 |  | 18 | 3.75 | 290
12 | 18212 | Nijemci, P-1 | Nijemci | Piezometar | Vukovarsko-srijemska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGI-29 - ISTOČNA SLAVONIJA - SLIV SAVE | 698102 | 5003234 | da | da |  |  | da | zona opskrbe u malom riziku: broj kolonija | Br aerobnih bak 22°CVP,Br aerobnih bak36°CVP,Ukupni br. kolif. baktVP,Pseudomonas aeruginosaVP |  |  |  |  | 552 |  | 0.18 | 0.2 | <0,23 | <1,0185780 | <0,03 | <0,098571000 | 0.03 | <5 | <5 |  |  | 36 |  | 18 |  | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,02 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 755 |  | <0,5 |  | 49 |  | 1 |  | 734 | [31 empty] | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | [13 empty] | 0 | 9183.3333 |  | <1 |  | 67 | <1 | 7
13 | 18223 | Gundinci, SPB-4 (SPB-3 kvar) | Gundinci | Piezometar | Brodsko-posavska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGI-29 - ISTOČNA SLAVONIJA - SLIV SAVE | 655362 | 5000568 | da |  | da | [6 empty] | da |  | 335 |  | 0.1975 | 0.3 | <0,23 | <1,0185780 | <0,03 | <0,098571000 | <0,033 | <5 | <5 | <0,002 | <0,1 | 6 | <3 | 152 | 170 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | 2 | <0,02 | <0,02 | <10 | <10 | <0,5 | 1 | [6 empty] | <0,5 | <0,5 | 52 | 54 | 0.5 | 1 | 200 | 213 | <0,5 | <0,05 | <0,5 | <0,0005 | [23 empty] | <0,01 | <0,03 | 0 | <0,5 | <0,5 | 0 |  | <0,5 |  |  |  |  | <0,2 | [5 empty] | <0,002 | [5 empty] | <0,75 | 0 | 4072.5 | 2 | 186.5 |  | 18 | 87.875
14 | 18261 | Vrbanja Sojara, (VZ-1 kvar) | Vrbanja | Zdenac | Vukovarsko-srijemska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGI-29 - ISTOČNA SLAVONIJA - SLIV SAVE | 688157 | 4985067 | da | da | da |  | da | Zona opskrbe u vrlo visokom riziku: Mn, Fe, mutnoća, boja i broj kolonija | FeukVP,MnukVP,AlukVP,NiukVP,Br aerobnih bak 22°CVP,Br aerobnih bak36°CVP,Ukupni br. kolif. baktVP | Da |  |  |  | 953 |  | 0.20475 | 0.3 | 0.14625 | 1 | <0,03 | <0,098571000 | <0,033 | <5 | <5 | <0,002 | 0.5 | 156 | <3 | 1 | 1 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,02 | <0,02 | <10 | <10 | 1 | 2 | [6 empty] | <0,5 | <0,5 | 88 | 92 | <0,5 | 1 | 460 | 523 | <0,5 | 1.415 | <0,5 | <0,0005 | [26 empty] | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 |  | <0,5 | <0,5 |  | <0,2 | [5 empty] | <0,002 | [5 empty] | <0,75 | 0 | 13253.3333 |  | 4.0833 |  | 122 | <1 | 16
15 | 18272 | Stari Mikanovci, SMP-1 | Stari Mikanovci | Piezometar | Vukovarsko-srijemska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGI-29 - ISTOČNA SLAVONIJA - SLIV SAVE | 661762 | 5018034 | da | da |  |  | da | ZO srednji rizik: As, Mn, Fe i broj kolonija | Nitriti, olovo,Br aerobnih bak 22°CVP,Br aerobnih bak36°CVP,Ukupni br. kolif. baktVP,Pseudomonas aeruginosaVP |  |  |  |  | 586 |  | 0.0363 | 0.05 | 4.35 | 19 | <0,03 | <0,098571000 | <0,033 | 10 | <5 |  |  | 13 |  | <0,5 |  | <0,5 |  | 6 | 7 | <0,02 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 |  | 1 |  | 33 |  | 1 |  | <10 | [12 empty] | <0,03 | 0 |  |  | <0,03 |  | <0,02 | <0,01 | <0,01 | [9 empty] | 0 | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | [13 empty] | 0 | 8516.6667 |  | 1.75 |  | 77 | <1 | 64
16 | 18281 | Stari Jankovci, SJZ-1 | Stari Jankovci | Piezometar | Vukovarsko-srijemska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGI-29 - ISTOČNA SLAVONIJA - SLIV SAVE | 689113 | 5015264 | da | da |  |  | da | ZO srednji rizik: Fe i broj kolonija | Nitrati, nitriti,FeukVP,Br aerobnih bak 22°CVP,Br aerobnih bak36°CVP,Ukupni br. kolif. baktVP,Pseudomonas aeruginosaVP |  |  |  | da |  |  | 0.039142 | 0.1 | 6.9833 | 31 | 0.11333 | 0.4 | <0,033 | 34 | 85 |  |  | 20 |  | <0,5 |  | <0,5 |  | 1 |  | <0,02 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 3 |  | 92 |  | 2 | [14 empty] | <0,03 | 0 |  |  | <0,03 |  | <0,02 | <0,01 | <0,01 | [9 empty] | 0 | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | [13 empty] | 0 | 289.8333 | 227 | <1 |  | 100 | <1 | 7
17 | 18311 | Milaševac, MZ-1 | Milaševac | Zdenac | Bjelovarsko-bilogorska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGN-25 - SLIV LONJA - ILOVA - PAKRA | 511101 | 5068617 | da | da |  |  | da | Zona opskrbe u srednjem riziku: Broj kolonija, ukupni koliformi i Fe | FeukVP |  |  |  | da | 728 |  | 1.41 | 1.8 | <0,2 | <0,8857200 | <0,006 | <0,019714200 | <0,02 | 19 | <1 |  |  | 74 |  | 11 |  | <0,07 |  | <0,12 |  | 0.2 |  |  |  | 11 | [5 empty] | 3 |  | <0,1 |  | 90 |  | <0,24 |  | 290 | 323 | [11 empty] | <0,03 | 0 |  |  | <0,03 |  | <0,02 | <0,01 | <0,01 | [9 empty] | 0 | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | [13 empty] | 0 | 9.6667 | 4 |  |  |  | 0 | 9
18 | 18321 | Trstenik, P-1/9 | Trstenik | Piezometar | Koprivničko-križevačka županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGN-25 - SLIV LONJA - ILOVA - PAKRA | 503442 | 5096049 | da |  | da | [6 empty] | da | da | 608 |  | <0,01 | <0,012857000 | 3.9 | 17 | <0,006 | <0,019714200 | <0,02 | 22 | 75 | <0,015 | 0.1 | 14 | <2 | 0.1 | 1 | <0,07 | <0,37 | <0,12 | <0,61 | <0,07 | <0,3 | 4 | 87 | <0,48 | <2,4 |  |  |  |  | 2 |  | 0.1 | <0,51 | 1 | 8 | 2 | 2 | 10 | 124 | <1,1 | 0.05125 | <0,99 | <0,00061 | [5 empty] | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 0 |  |  | <0,03 |  | <0,02 | <0,01 | <0,01 | [7 empty] | <0,01 | <0,03 | 0 | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,2 | [5 empty] | <0,003 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0 | <0,75 | 0 | 9 | 3 |  |  |  | 0 | 18
19 | 18325 | Garešnica | Garešnica | Zdenac | Bjelovarsko-bilogorska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGN-25 - SLIV LONJA - ILOVA - PAKRA | 534534 | 5049831 | da | da | da |  | da | Zona opskrbe u visokom riziku: Enterokoki, ukupni koliformi i boja | arsenuk.VPI,PbukupnoVP,Živa ukupnoVP,FeukVP,MnukVP,AlukVP, CrukVP,NiukVP,Br aerobnih bak 22°CVP,Br aerobnih bak36°CVP,Ukupni br. kolif. baktVP | da (PFAS) |  |  |  | 837 |  | 1.9 | 2.4 | 0.42 | 2 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 16 | 1 | <0,015 | 0.2 | 116 | <2 | 29 | 30 | <0,07 | <0,37 | <0,12 | <0,61 | <0,07 | <0,3 | <1,4 | <6,8 | <0,48 | <2,4 |  |  |  |  | 1 |  | 0.1 | 1 | 23 | 25 | 1 | 3 | 240 | 276 | <1,1 | 0.362 | <0,99 | <0,00061 | [5 empty] | <0,03 | <0,03 | [16 empty] | <0,01 | <0,03 | 0 | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,2 | [5 empty] | <0,003 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0 | <0,75 | 0 | 55.6667 | 36 |  |  |  | 0 | 0
20 | 18328 | Gaj | Lipik-Pakrac | Zdenac | Požeško-slavonska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGN-25 - SLIV LONJA - ILOVA - PAKRA | 541211 | 5035479 | da | da | da |  |  |  | Nitriti |  |  |  |  | 567 |  | 2.2333 | 2.9 | <0,23 | <1,0185780 | <0,03 | <0,098571000 | 0.03 | <5 | <5 | <0,002 | 0.1 | 76 | <3 | 16 | 17 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,02 | <0,02 | <10 | <10 | <0,5 | <0,5 |  |  |  |  | <10 |  | <0,5 | <0,5 | 30 | 31 | <0,5 | <0,5 | 298 | 337 | <0,5 | 0.1775 | <0,5 | <0,0005 | [5 empty] | <0,03 | <0,03 | [16 empty] | <0,01 | <0,03 | 0 | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,2 | [5 empty] | <0,002 | [5 empty] | <0,75 | 0 | 37.5 | 9 | <1 |  |  | <1 | 4
21 | 18333 | Gaza III, KOB2 | Gaza III | Zdenac | Karlovačka županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGI-31 - KUPA | 426763 | 5040958 | da |  | da | [8 empty] | 620 |  | 0.031625 | 0.04 | 1.149 | 5 | <0,015 | <0,049285500 | 0.01 | 20 | 12 | <0,01 | <0,1 | 6 | <2 | <1 | <1 | <0,02 | <0,02 | <0,3 | <0,3 | <0,02 | <0,02 | <5 | <5 | <10 | <10 |  |  |  |  | <20 |  | 1 | 1 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <10 | 11 | <0,5 | 4.3675e+13 | <0,5 | <0,005 | [5 empty] | <0,00005 | <0,00005 | [16 empty] | <0,005 | <0,005 | 0 | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,1 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,3 | [5 empty] | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0 | <0,75 | 0 | 9915 | 2 | 30.5 |  |  | 0
22 | 18371 | Meljin, P-1 | Meljun | Piezometar | Karlovačka županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGI-31 - KUPA | 448070 | 5053699 | da | da | da |  |  | Prekoračenje granične vrijednosti ortofosfata | Amonij |  |  | da | da | 447 |  | 0.645 | 0.8 | <0,2 | <0,8857200 | 0.0415 | 0.1 | 0.03 | 2 | 4 | <0,015 | <0,1 | 9 | <2 | 7 | 22 | 1 | 1 | 36 | 48 | <0,07 | <0,3 | 4 | 60 | 19 | 38 |  |  |  |  | 151 |  | 12 | 94 | 672 | 747 | 25 | 76 | 32 | 56 | <1,1 | 0.072 | 6 | 43800000000000 | [23 empty] | <0,01 | <0,03 | 0 | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,2 | [5 empty] | <0,003 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0 | <0,75 | 0 | 53 | 68 |  |  |  | 0 | 0
23 | 18375 | Živo vrelo | Cetingrad | Izvor kaptirani | Karlovačka županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGI-31 - KUPA | 442023 | 5001116 | da | da |  |  | da | Zona opskrbe u viskom riziku: mikrobiologija | Br aerobnih bak 22°CVP ,Br aerobnih bak36°CVP,Escherichia_coliVP, Ukupni br. kolif. baktVP,br.crije.enter.VP |  |  |  |  | 435 |  | <0,015 | <0,019285500 | 1.5433 | 7 | <0,015 | <0,049285500 | <0,003 | 8 | 5 |  |  | 2 |  | <1 |  | <0,02 |  | <0,3 |  | <0,02 |  |  |  | <10 | [5 empty] | <20 |  | <0,5 |  | 1 |  | <0,5 |  | <10 | [10 empty] | <0,00005 | <0,00005 | [16 empty] | 0.01 | <0,005 | 0.00591 | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,1 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | [13 empty] | 0 | 79 | 8 | 0.6 |  |  | 1.4 | 21
24 | 18401 | Slavetić-Hrašće, sabirna jama | Slavetić-Hrašće | Zdenac | Zagrebačka županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGI-30 - ŽUMBERAK - SAMOBORSKO GORJE | 426596 | 5063930 | da | da |  |  | da | Zona opskrbe vrlo visokog rizika: mikrobiologija | Ukupni br. kolif. baktVP |  |  |  | da | 649 |  | <0,01 | <0,012857000 | 0.38 | 2 | <0,006 | <0,019714200 | <0,02 | 1 | 6 |  |  | <1 |  | 0.3 |  | <0,07 |  | 0.1 |  | 0.3 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 4 |  | 0.1 |  | <0,28 |  | 0.4 |  | 3 | [12 empty] | <0,03 | 0 |  |  | <0,03 |  | <0,02 | <0,01 | <0,01 | [9 empty] | 0 | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | [13 empty] | 0 | 3.5 | 2 |  | 0 |  | 0 | 4
25 | 18403 | Domagović, Draga Svetojanska | Jastrebarsko | Izvor kaptirani | Zagrebačka županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGI-30 - ŽUMBERAK - SAMOBORSKO GORJE | 429132 | 5065109 | da |  | da |  |  |  |  | Da |  |  |  | 557 |  | <0,01 | <0,012857000 | 0.875 | 4 | <0,006 | <0,019714200 | <0,02 | 2 | 8 | <0,015 | <0,1 | 1 | <2 | 0.1 | 0.2 | <0,07 | <0,37 | <0,12 | <0,61 | <0,07 | <0,3 | 2 | 12 | <0,48 | <2,4 |  |  |  |  | <0,48 |  | 0.3 | <0,51 | <0,28 | <1,4 | <0,24 | <1,2 | 2 | 27 | <1,1 | 0.19998 | <0,99 | <0,00061 | [5 empty] | <0,03 | <0,03 | [16 empty] | <0,01 | <0,03 | 0 | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,2 | [5 empty] | <0,003 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0 | <0,75 | 0 | 9.25 | 2 |  | 0 |  | 0.75 | 8
26 | 18404 | Plešivica, Sopot I | Jastrebarsko | Izvor kaptirani | Zagrebačka županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGI-30 - ŽUMBERAK - SAMOBORSKO GORJE | 432706 | 5067029 | da | da | da |  | da | Zona opskrbe vrlo visokog rizika: mikrobiologija | FeukVP, MnukVP,br.crije.enter.VP |  |  |  |  | 583 |  | <0,01 | <0,012857000 | 0.875 | 4 | <0,006 | <0,019714200 | <0,02 | 2 | 8 | <0,015 | <0,1 | <1 | <2 | 0.1 | 0.1 | <0,07 | <0,37 | <0,12 | <0,61 | <0,07 | <0,3 | <1,4 | <6,8 | 1 | <2,4 |  |  |  |  | 4 |  | 0.2 | <0,51 | <0,28 | <1,4 | <0,24 | <1,2 | 3 | 13 | <1,1 | 0.003175 | <0,99 | <0,00061 | [5 empty] | <0,03 | <0,03 | [16 empty] | <0,01 | <0,03 | 0 | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,2 | [5 empty] | <0,003 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0 | <0,75 | 0 | 2.1667 | 0.3 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | 18412 | Lobor | Zagorski vodovod | Zdenac | Krapinsko-zagorska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGI-24 - SLIV SUTLE I KRAPINE | 465886 | 5115112 | da |  | da | [8 empty] | 442 |  | <0,01 | <0,012857000 | 0.4975 | 2 | <0,006 | <0,019714200 | <0,02 | 1 | 5 | <0,015 | <0,1 | <1 | <2 | 0.1 | 0.1 | <0,07 | <0,37 | <0,12 | <0,61 | <0,07 | <0,3 | <1,4 | 7 | <0,48 | <2,4 |  |  |  |  | 6 |  | 1 | 1 | <0,28 | <1,4 | <0,24 | <1,2 | 3 | 20 | <1,1 | 0.016538 | <0,99 | <0,00061 | [5 empty] | <0,03 | <0,03 | [16 empty] | <0,01 | <0,03 | 0 | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,2 | [5 empty] | <0,003 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0 | <0,75 | 0 | 4.5 | 3 |  |  |  | 0 | 0
28 | 18414 | Stupa, Mrzljak | Marija Bistrica | Izvor kaptirani | Krapinsko-zagorska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGI-24 - SLIV SUTLE I KRAPINE | 473490 | 5093886 | da | da | da |  | da | Zona opskrbe u vrlo visokom riziku: mikrobiologija | Nitriti,arsen ukupni VP,Br aerobnih bak 22°CVP,Escherichia_coliVP, Ukupni br. kolif. baktVP,br.crije.enter.VP | Da |  |  |  | 581 |  | <0,01 | <0,012857000 | 1.2167 | 5 | <0,006 | <0,019714200 | <0,02 | 2 | 10 | <0,015 | <0,1 | 1 | <2 | 1 | 1 | <0,07 | <0,37 | <0,12 | <0,61 | <0,07 | <0,3 | 7 | 57 | 1 | <2,4 |  |  |  |  | 14 |  | 0.3 | 1 | <0,28 | <1,4 | <0,24 | <1,2 | 8 | 61 | <1,1 | 0.004625 | <0,99 | <0,00061 | [5 empty] | <0,03 | <0,03 | [16 empty] | <0,01 | <0,03 | 0 | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,2 | [5 empty] | <0,003 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0 | <0,75 | 0 | 73.5 | 16 |  |  |  | 10.6667 | 88
29 | 18416 | Pregrada, B-Pr | Pregrada | Zdenac | Krapinsko-zagorska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGI-24 - SLIV SUTLE I KRAPINE | 442376 | 5114535 | da |  | da | [8 empty] | 699 |  | <0,01 | <0,012857000 | 1 | 4 | <0,006 | <0,019714200 | <0,02 | 4 | 17 | <0,015 | <0,1 | 4 | <2 | 0.2 | 0.3 | <0,07 | <0,37 | <0,12 | <0,61 | <0,07 | <0,3 | 2 | 8 | 1 | <2,4 |  |  |  |  | 28 |  | 0.2 | 1 | <0,28 | <1,4 | 1 | 1 | 4 | 392 | <1,1 | 0.047063 | <0,99 | <0,00061 | [26 empty] | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,2 | [5 empty] | <0,003 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0 | <0,75 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
30 | 18417 | Belečka Selnica | Zagorski vodovod | Izvor kaptirani | Krapinsko-zagorska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGI-24 - SLIV SUTLE I KRAPINE | 473421 | 5111314 | da | da |  |  | da | Zona opskrbe u vrlo visokom riziku: mikrobiologija | Br aerobnih bak 22°CVP,Escherichia_coliVP, Ukupni br. kolif. baktVP |  |  |  |  | 507 |  | <0,01 | <0,012857000 | 0.725 | 3 | <0,006 | <0,019714200 | <0,02 | 2 | 11 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0.1 |  | 0.2 |  | <0,07 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 |  | 0.4 |  | <0,28 |  | 0.3 |  | 7 | [10 empty] | <0,03 | <0,03 | [16 empty] | <0,01 | <0,03 | 0 | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | [13 empty] | 0 | 37.8333 | 14 |  |  |  | 1 | 14
31 | 18424 | Davor | Davor | Zdenac | Brodsko-posavska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGI-28 - LEKENIK - LUŽANI | 579402 | 4998307 | da | da | da |  | da | Zona opskrbe u srednjem riziku: Esherihija koli, ukupni koliformi i nitrati | Nitriti,ukupno Pb VP, FeukVP,MnukVP,AlukVP,NiukVP |  |  |  |  | 521 |  | 0.72949 | 0.9 | 0.31917 | 1 | <0,03 | <0,098571000 | 0.1 | <5 | <5 | <0,002 | 0.2 | 28 | <3 | 3 | 4 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,02 | <0,02 | <10 | <10 | 1 | 2 |  |  |  |  | 856 |  | <0,5 | <0,5 | 38 | 43 | 1 | 1 | 870 | 961 | <0,5 | <0,05 | <0,5 | <0,0005 | [5 empty] | <0,03 | <0,03 | [16 empty] | <0,01 | <0,03 | 0 | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,2 | [5 empty] | <0,002 | [5 empty] | <0,75 | 0 | 212.1667 | 30 | <1 |  | <1 | <1 | 3
32 | 26002 | Bartolovec, BVP-2P (P2-G kvar) | Bartolovec | Piezometar | Varaždinska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeka Drave i Dunava | CDGI-19 - VARAŽDINSKO PODRUČJE | 495037 | 5128224 | da | da | da |  |  | standard nitrati i loše stanje vodnog tijela | Praćenje trenda nitrata, loše stanje TPV | Da |  | da | da | 371 |  | <0,01 | <0,012857000 | 0.3 | 1 | <0,006 | <0,019714200 | <0,02 | 8 | 15 | <0,015 | 0.1 | 5 | <2 | 0.1 | 0.2 | <0,07 | <0,37 | <0,12 | <0,61 | 0.1 | <0,3 | 1 | 42 | <0,48 | <2,4 | 18 | 19 | <0,14 | <0,72 | 1 | <2,4 | 0.1 | <0,51 | <0,28 | 2 | <0,24 | <1,2 | 4 | 89 | <1,1 | 0.020833 | <0,99 | 0.00103 | <0,03 | <0,01 | <0,01 | <0,03 | 0 | <0,03 | <0,03 |  | 0 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,03 | <0,01 | <0,03 | <0,01 | <0,02 | <0,03 | <0,03 | <0,01 | <0,03 | 0 | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,2 | [5 empty] | <0,003 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0 | <0,75 | 0 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0
33 | 26023 | Varaždin, PDS-6 | Varaždin | Piezometar | Varaždinska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeka Drave i Dunava | CDGI-19 - VARAŽDINSKO PODRUČJE | 479475 | 5131729 | da | da | da |  |  | standard nitrati, atrazin i loše stanje vodnog tijela | Praćenje trenda nitrata, loše stanje TPV, atrazin |  |  | da | da | 744 |  | <0,01 | <0,012857000 | 9.8333 | 44 | <0,006 | <0,019714200 | <0,02 | 12 | 20 | <0,015 | <0,1 | 9 | <2 | 0.1 | 0.2 | <0,07 | <0,37 | 0.3 | 1 | <0,07 | <0,3 | <1,4 | 10 | <0,48 | <2,4 | 32 | 34 | <0,14 | <0,72 | 432 | 462 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | <0,24 | <1,2 | 8 | 339 | <1,1 | 0.030063 | <0,99 | 12050000000000 | <0,03 | <0,01 | <0,01 | <0,03 | 0 | <0,03 | <0,03 |  | 0 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,03 | <0,01 | <0,03 | <0,01 | <0,02 | <0,03 | <0,03 | 0.1 | <0,03 | 0.065 | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,2 | [5 empty] | <0,003 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0 | <0,75 | 0 | 1.75 | 2 |  |  |  | 0 | 0.2
34 | 26052 | Vinokovščak, PV-4 | Vinkovščak | Piezometar | Varaždinska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeka Drave i Dunava | CDGI-19 - VARAŽDINSKO PODRUČJE | 486457 | 5133311 | da | da | da |  |  | standard nitrati i loše stanje vodnog tijela | Praćenje trenda nitrata, loše stanje TPV |  | da | da |  | 492 |  | <0,01 | <0,012857000 | 2.2833 | 10 | <0,006 | <0,019714200 | <0,02 | 7 | 25 | <0,015 | <0,1 | 4 | <2 | 0.1 | 0.1 | <0,07 | <0,37 | <0,12 | 1 | <0,07 | <0,3 | <1,4 | <6,8 | <0,48 | <2,4 | 24 | 26 | <0,14 | <0,72 | 16 | 26 | 0.2 | 1 | <0,28 | <1,4 | <0,24 | <1,2 | 3 | 26 | <1,1 | 0.007125 | <0,99 | 25625000000000 | <0,03 | <0,01 | <0,01 | <0,03 | 0 | <0,03 | <0,03 |  | 0 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,03 | <0,01 | <0,03 | <0,01 | <0,02 | <0,03 | <0,03 | 0.01 | <0,03 | 0.01125 | <0,5 | <0,5 | 0 |  | <0,5 |  |  |  |  | <0,2 | [5 empty] | <0,003 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0 | <0,75 | 0 | 19.75 | 16 |  |  |  | 0 | 50
35 | 26060 | Ravna Gora, Ivanec | Ivanečki vodovod | Izvor kaptirani | Varaždinska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeka Drave i Dunava | CDGI-20 - SLIV BEDNJE | 461344 | 5125747 | da |  | da | [8 empty] | 524 |  | <0,01 | <0,012857000 | 0.925 | 4 | <0,006 | <0,019714200 | <0,02 | 2 | 9 | <0,015 | <0,1 | <1 | <2 | 0.2 | 0.2 | <0,07 | <0,37 | <0,12 | <0,61 | 0.2 | <0,3 | 12 | 101 | <0,48 | <2,4 |  |  |  |  | 1 |  | 0.2 | <0,51 | 1 | <1,4 | <0,24 | <1,2 | 14 | 62 | <1,1 | 0.021688 | <0,99 | <0,00061 | [5 empty] | <0,03 | <0,03 |  | 0 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,03 | <0,01 | [5 empty] | <0,01 | <0,03 | 0 | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,2 | [5 empty] | <0,003 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0 | <0,75 | 0 | 76 | 35 |  |  |  | 57 | 154
36 | 26062 | Belski Dol | Varaždinski vodovod | Izvor kaptirani | Varaždinska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeka Drave i Dunava | CDGI-20 - SLIV BEDNJE | 480898 | 5117659 | da | da | da |  |  |  | Ortofosfati, ukupni fosfor | Da |  |  |  | 510 |  | <0,01 | <0,012857000 | 0.81667 | 4 | <0,006 | <0,019714200 | <0,02 | 2 | 12 | <0,015 | <0,1 | 1 | <2 | 0.4 | 0.4 | <0,07 | <0,37 | <0,12 | <0,61 | <0,07 | <0,3 | <1,4 | <6,8 | <0,48 | <2,4 |  |  |  |  | 2 |  | 0.2 | <0,51 | <0,28 | <1,4 | <0,24 | 2 | <1,4 | 12 | <1,1 | 0.00325 | <0,99 | <0,00061 | [5 empty] | <0,03 | <0,03 | [16 empty] | <0,01 | <0,03 | 0 | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,2 | [5 empty] | <0,003 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0 | <0,75 | 0 | 0.25 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0
37 | 26106 | Prelog, PDS-7 | Prelog | Piezometar | Međimurska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeka Drave i Dunava | CDGI-18 - MEĐIMURJE | 509187 | 5133755 | da | da | da |  |  | Prekoračenje granične vrijednosti amonija i vodno tijelo u riziku |  | Da (pesticidi-nrMs, rMs) | da |  |  | 720 |  | <0,01 | <0,012857000 | 7.05 | 31 | 0.007 | 0.02 | <0,02 | 20 | 54 | <0,015 | <0,1 | 7 | <2 | 0.2 | 0.2 | <0,07 | <0,37 | <0,12 | <0,61 | <0,07 | <0,3 | <1,4 | <6,8 | <0,48 | <2,4 |  |  |  |  | 4 |  | 0.1 | 1 | <0,28 | <1,4 | <0,24 | <1,2 | 2 | 11 | <1,1 | 0.010125 | <0,99 | 3.695e+13 | [7 empty] | <0,03 | 0 |  |  | <0,03 |  | <0,02 | <0,01 | <0,01 | [7 empty] | <0,01 | <0,03 | 0 | <0,5 | <0,5 | 0 |  | <0,5 |  |  |  |  | <0,2 | [5 empty] | <0,003 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0 | <0,75 | 0 | 4.75 | 1 |  |  |  | 0 | 0
38 | 26122 | Nedelišće, P-23 | Nedelišće | Piezometar | Međimurska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeka Drave i Dunava | CDGI-18 - MEĐIMURJE | 489882 | 5135598 | da | da | da |  |  | Prekoračenje granične vrijednosti amonija i vodno tijelo u riziku |  | Da (pesticidi-nrMs, rMs) |  | da |  | 523 |  | <0,01 | <0,012857000 | 2.4 | 11 | <0,006 | <0,019714200 | <0,02 | 9 | 23 | <0,015 | 0.1 | 6 | <2 | 0.1 | 0.2 | <0,07 | <0,37 | <0,12 | <0,61 | <0,07 | <0,3 | <1,4 | <6,8 | <0,48 | <2,4 |  |  |  |  | 33 |  | 0.2 | 3 | <0,28 | 2 | <0,24 | <1,2 | 7 | 52 | <1,1 | 0.011375 | <0,99 | 1.665 | [7 empty] | <0,03 | 0 |  |  | <0,03 |  | <0,02 | <0,01 | <0,01 | [7 empty] | 0.03 | <0,03 | 0.02875 | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,2 | [5 empty] | <0,003 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0 | <0,75 | 0 | 31.25 | 25 |  |  |  | 0 | 12
39 | 26240 | Delovi PM-6, Đurđevac | Bjelovar | Zdenac | Koprivničko-križevačka županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeka Drave i Dunava | CDGI-21 - LEGRAD - SLATINA | 534002 | 5106732 | da |  | da | [8 empty] | 638 |  | 0.025 | 0.03 | 1.0375 | 5 | <0,006 | <0,019714200 | <0,02 | 34 | 30 | <0,015 | 0.2 | 9 | <2 | 1 | 1 | <0,07 | <0,37 | <0,12 | <0,61 | <0,07 | <0,3 | 3 | 10 | 1 | <2,4 |  |  |  |  | 3 |  | 0.3 | <0,51 | 133 | 152 | 0.4 | <1,2 |  |  | <1,1 | 0.019413 | <0,99 | <0,00061 | [5 empty] | <0,03 | <0,03 | [16 empty] | <0,01 | <0,03 | 0 | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,2 | [5 empty] | <0,003 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0 | <0,75 | 0 | 80 | 58 |  |  |  | 0.25 | 107
40 | 26241 | Ivanščak, KPI-4 | Koprivnica | Zdenac | Koprivničko-križevačka županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeka Drave i Dunava | CDGI-21 - LEGRAD - SLATINA | 525851 | 5116078 | da | da | da |  |  | Povišen standard nitrata |  | Da (farmaceutici) |  |  |  | 563 |  | 0.013 | 0.02 | 6.9167 | 31 | 0.013833 | 0.05 | <0,02 | 17 | 29 | <0,015 | <0,1 | 25 | <2 | 0.1 | <0,09 | <0,07 | <0,37 | <0,12 | 2 | <0,07 | <0,3 | 2 | 12 | <0,48 | <2,4 |  |  |  |  | 357 |  | <0,1 | <0,51 | 7 | 7 | 0.4 | <1,2 | 24 | 80 | <1,1 | 0.0445 | <0,99 | <0,00061 | [5 empty] | <0,03 | <0,03 | [16 empty] | 0.02 | <0,03 | 0.0175 | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,2 | [5 empty] | <0,003 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0 | <0,75 | 0 | 39 | 18 |  |  |  | 0 | 1
41 | 26301 | Korija, K-2 | Korija | Piezometar | Virovitičko-podravska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeka Drave i Dunava | CDGI-21 - LEGRAD - SLATINA | 565474 | 5080475 | da | da | da |  |  |  | Ukupni fosfor |  |  | da | da | 566 |  | 0.039667 | 0.1 | <0,23 | <1,0185780 | <0,03 | <0,098571000 | <0,033 | 11 | 15 | <0,002 | 0.4 | 6 | <3 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | 1 | <0,02 | <0,02 | <10 | <10 | <0,5 | 0.5 | [6 empty] | <0,5 | <0,5 | 302 | 307 | <0,5 | <0,5 |  | 7 | <0,5 | <0,05 | <0,5 | <0,0005 | [26 empty] | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,2 | [5 empty] | <0,002 | [5 empty] | <0,75 | 0 | 5470 | 459 | <1 |  |  | <1 | 35
42 | 26440 | Sobunar | Voćin | Izvor kaptirani | Virovitičko-podravska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeka Drave i Dunava | CDGI-23 - ISTOČNA SLAVONIJA - SLIV DRAVE I DUNAVA | 580170 | 5053636 | da |  | da | [8 empty] | 344 |  | 0.13348 | 0.2 | 0.40875 | 2 | <0,03 | <0,098571000 | 0.1 | <5 | 10 | <0,002 | <0,1 | 6 | <3 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,02 | <0,02 | <10 | <10 | 1 | 1 |  |  |  |  | <10 |  | <0,5 | <0,5 | 2 | 3 | <0,5 | <0,5 | <10 | <10 | <0,5 | <0,05 | <0,5 | 0.78 | [5 empty] | <0,03 | <0,03 | [16 empty] | <0,01 | <0,03 | 0 | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,2 | [5 empty] | <0,002 | [5 empty] | <0,75 | 0 | 55.75 | 16 | 2.625 |  |  | 5.25 | 32
43 | 26461 | Velimirovac, S-4 | Velimirovac | Piezometar | Osječko-baranjska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeka Drave i Dunava | CDGI-23 - ISTOČNA SLAVONIJA - SLIV DRAVE I DUNAVA | 627920 | 5044005 | da | da | da |  | da | Zona opskrbe u malom riziku: Fe | Ukupni FeVP, Br aerobnih bak 22°CVP ,Br aerobnih bak36°CVP | da (PFAS) |  | da |  | 636 |  | 0.08525 | 0.1 | <0,23 | <1,0185780 | <0,03 | <0,098571000 | 0.03 | <5 | <5 | <0,002 | 0.2 | 42 | <3 | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,02 |  |  |  | 1 | [7 empty] | <0,5 |  | 215 |  | 1 | [33 empty] | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0 | <0,2 | [7 empty] | 0 | 662.3333 | 428 | 1.5833 |  |  | <1 | 80
44 | 26470 | Seona, Našice | Našice | Izvor kaptirani | Osječko-baranjska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeka Drave i Dunava | CDGI-23 - ISTOČNA SLAVONIJA - SLIV DRAVE I DUNAVA | 617602 | 5036068 | da | da | da |  | da | Zona opskrbe u malom riziku: Fe | Ukupni FeVP,Br aerobnih bak 22°CV,Br aerobnih bak36°CVPP,Escherichia_coliVP, Ukupni br. kolif. baktVP |  |  |  |  | 370 |  | 0.043963 | 0.1 | 0.51375 | 2 | <0,03 | <0,098571000 | 0.03 | <5 | 11 | <0,002 | 0.2 | 16 | <3 | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,02 |  |  |  | 2 | [5 empty] | <10 |  | <0,5 |  | 2 |  | 1 |  | 52 | 60 | [9 empty] | <0,03 | <0,03 | [16 empty] | <0,01 | <0,03 | 0 | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | [13 empty] | 0 | 833.3333 | 680 | 97.8333 |  |  | 145.9167 | 409
45 | 26501 | Jarčevac, JP-1A | Jarčevac | Piezometar | Osječko-baranjska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeka Drave i Dunava | CDGI-23 - ISTOČNA SLAVONIJA - SLIV DRAVE I DUNAVA | 657858 | 5056215 | da | da |  |  | da | Zona opskrbe u visokom riziku: As i ukupni koliformi | [7 empty] | 1.925 | 2.5 | <0,23 | <1,0185780 | <0,03 | <0,098571000 | <0,033 | 5 | <5 |  |  | 69 |  | 17 | 45 | <0,5 |  | 0.4 |  | <0,02 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 |  | <0,5 |  | 111 |  | <0,5 |  | 922 | [31 empty] | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | [13 empty] | 0 | 19250 |  | 2481.1667 |  |  | 10.4167
46 | 26551 | Cerić, P-1 | Cerić | Zdenac | Vukovarsko-srijemska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeka Drave i Dunava | CDGI-23 - ISTOČNA SLAVONIJA - SLIV DRAVE I DUNAVA | 690489 | 5033843 | da | da | da |  | da | Zona opskrbe u srednjem riziku: Fe, Mn, As, mutnoća i broj kolonija | Amonij (utvrđivanje pozadinske vrijednosti), kadmij,, arsen ukupniVPI,,Pbukupni, Na ukupniVP,FeukVP,MnukVP,AlukVP,NiukVP,Br aerobnih bak 22°CVP,Br aerobnih bak36°CVP,Ukupni br. kolif. baktVP,br.crije.enter.VP | da (PFAS) |  | da | da | 206 |  | 0.51525 | 0.7 | 1.4825 | 7 | 0.06325 | 0.2 | 0.02 | <5 | 6 | 0.01 | <0,1 | 5 | <3 | 86 | 116 | <0,5 | 1 | 0.5 | 15 | <0,02 | <0,02 | 22 |  | 3 | 6 | 24 | [6 empty] | 4 | 91 | 129 | 2 | 7 |  |  | <0,5 | <0,05 | 1 | <0,0005 | <0,03 | <0,01 | <0,01 | <0,03 | 0 | [19 empty] | <0,03 | 0 | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,2 | [5 empty] | <0,002 | [5 empty] | <0,75 | 0 | 93200 |  | 464.8333 |  | 207 | 483.6667 | 8
47 | 26601 | Vinogradi, Pz-2 | Vinogradi | Piezometar | Osječko-baranjska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeka Drave i Dunava | CDGI-23 - ISTOČNA SLAVONIJA - SLIV DRAVE I DUNAVA | 660940 | 5051086 | da | da |  |  | da | Zona opskrbe u malom riziku: As, Fe, mutnoća i broj kolonija | FeukVP,Br aerobnih bak 22°CVP,Br aerobnih bak36°CVP,Ukupni br. kolif. baktVP,Pseudomonas aeruginosaVP |  |  | da |  |  |  | 1.145 | 1.5 | <0,23 | <1,0185780 | <0,03 | <0,098571000 | <0,033 | 6 | <5 |  |  | 15 |  | 26 | 33 | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,02 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 |  | <0,5 |  | 152 |  | <0,5 | [33 empty] | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | [13 empty] | 0 | 8906.6667 |  | 211 |  | 456 | 4.5
48 | 26602 | Vinogradi, Pz-2a | Vinogradi | Piezometar | Osječko-baranjska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeka Drave i Dunava | CDGI-23 - ISTOČNA SLAVONIJA - SLIV DRAVE I DUNAVA | 660944 | 5051086 | da | da |  |  | da | Zona opskrbe u malom riziku: As, Fe, mutnoća i broj kolonija | FeukVP,Br aerobnih bak 22°CVP,Br aerobnih bak36°CVP,Ukupni br. kolif. baktVP,Pseudomonas aeruginosaVP |  |  | da | da |  |  | 0.2625 | 0.3 | <0,23 | <1,0185780 | <0,03 | <0,098571000 | 0.02 | 9 | <5 |  |  | 19 |  | 1 | 3 | <0,5 |  | 0.3 |  | <0,02 |  |  |  | 1 | [7 empty] | <0,5 |  | 260 |  | 1 | [33 empty] | <0,5 | <0,5 | 0 | [19 empty] | 0 | 5728 |  | <1 |  | 290 | <1 | 49
49 | 26701 | Skela, Z-2 | Skela | Zdenac | Vukovarsko-srijemska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeka Drave i Dunava | CDGI-23 - ISTOČNA SLAVONIJA - SLIV DRAVE I DUNAVA | 674690 | 5083223 | da | da |  |  | da | Zona opskrbe u srednjem riziku: Fe, Mn i nitriti | Ukupni fosfor,FeukVP |  | da |  | da | 712 |  | 0.775 | 1 | <0,23 | <1,0185780 | <0,03 | <0,098571000 | <0,033 | 23 | 24 |  |  | 72 |  | <0,5 |  | <0,5 |  | 0.3 |  | <0,02 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 |  | <0,5 |  | 42 | 51 | 1 |  | 210 | 332 | [30 empty] | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | [13 empty] | 0 | 10.25 | 3 | <1 |  |  | <1 | <1
50 | 26702 | Barbine Lipovac, piezometar |  | Piezometar | Vukovarsko-srijemska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGI-29 - ISTOČNA SLAVONIJA - SLIV SAVE | 702421 | 4994550 | da | da |  |  | da |  | Ukupni fosfor,MnukVP |  |  |  |  | 441 |  | 1.03 | 1.3 | <0,23 | <1,0185780 | <0,03 | <0,098571000 | <0,033 | <5 | <5 | <0,002 | 0.1 | 50 |  | 31 | 35 | <0,5 | <0,5 | 0.5 | 3 | <0,02 | <0,02 | <10 | <10 | 1 | 1 | [6 empty] | <0,5 | <0,5 | 37 | 39 | 1 | 1 | 189 | 218 | [30 empty] | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | [17 empty] | 0 | 113750 | 64 | <1 |  |  | <1 | 754
51 | 26703 | Strošinci,Z u ul. Matije Gubca (B Centar kvar) | Strošinci | Zdenac | Vukovarsko-srijemska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGI-29 - ISTOČNA SLAVONIJA - SLIV SAVE | 701571 | 4978542 | da | da |  |  | da | Zona opskrbe u vrlo visokom riziku: As, Fe i boja | FeukVP,Br aerobnih bak 22°CVP, Br aerobnih bak36°CVP |  |  |  |  | 1 |  | 0.195 | 0.3 | <0,23 | <1,0185780 | <0,03 | <0,098571000 | <0,033 | 10 | 42 |  |  | 192 |  | 6 | 6 | <0,5 |  | 0.4 |  | <0,02 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 |  | <0,5 |  | 52 |  | <0,5 |  | 29 | 32 |  |  |  |  | <0,03 | <0,01 | <0,01 | <0,03 | 0 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 0 | <0,03 | 0 | <0,03 | <0,03 | <0,02 | <0,01 | <0,01 |  |  |  | <0,01 | <0,02 | <0,03 | <0,03 | <0,01 | <0,03 | 0 | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | [13 empty] | 0 | 1.6667 | <1 | <1 |  |  | <1 | <1
52 | 26711 | Mohovo, MP-4 | Mohovo | Piezometar | Vukovarsko-srijemska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeka Drave i Dunava | CDGI-23 - ISTOČNA SLAVONIJA - SLIV DRAVE I DUNAVA | 713302 | 5016139 | da | da |  |  | da | Zona opskrbe u srednjem riziku: Fe, Mn | FeukVP,MnukVP,Br aerobnih bak 22°CVP ,Br aerobnih bak36°CVP,Ukupni br. kolif. baktVP,br.crije.enter.VP | Da (pesticidi-nrMs, rMs) | da |  |  | 656 |  | 0.54 | 0.7 | 1.1038 | 5 | <0,03 | <0,098571000 | <0,033 | 12 | 8 |  |  | 23 |  | 1 |  | <0,5 |  | 1 |  | <0,02 |  |  |  | 1 | [7 empty] | <0,5 |  | 282 |  | 2 | [33 empty] | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | [13 empty] | 0 | 13050 |  | 938.1667 |  |  | <1 | 388
53 | 26741 | Topolje, TO-4 | Topolje | Piezometar | Osječko-baranjska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeka Drave i Dunava | CDGI-23 - ISTOČNA SLAVONIJA - SLIV DRAVE I DUNAVA | 674693 | 5083220 | da | da |  |  | da | Zona opskrbe u srednjem riziku: Broj kolonija | Br aerobnih bak 22°CVP,Br aerobnih bak36°CVP,Ukupni br. kolif. baktVP | da (JDS5)-dodatni uzorak) |  | da |  | 502 |  | 0.0255 | 0.03 | <0,23 | <1,0185780 | <0,03 | <0,098571000 | <0,033 | 8 | <5 |  |  | 9 |  | 1 |  | <0,5 |  | 1 |  | <0,02 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 121 |  | <0,5 |  | 22 |  | <0,5 | [12 empty] | <0,03 | <0,03 | [18 empty] | 0 | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | [13 empty] | 0 | 22150 | 20 | <1 |  |  | <1 | 7
54 | 26753 | Prosine, PP-2 | Prosine | Piezometar | Osječko-baranjska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeka Drave i Dunava | CDGI-23 - ISTOČNA SLAVONIJA - SLIV DRAVE I DUNAVA | 673456 | 5068431 | da | da |  |  | da | Zona opskrbe u srednjem riziku: Fe | Br aerobnih bak 22°CVP,Ukupni br. kolif. baktVP |  |  | da | da | 642 |  | 0.005213 | 0.01 | 2.375 | 11 | <0,03 | <0,098571000 | 0.02 | 7 | <5 |  |  | 20 |  | <0,5 |  | <0,5 |  | 1 |  | <0,02 |  |  |  | 1 | [7 empty] | <0,5 |  | 190 |  | 1 | [12 empty] | <0,03 | <0,03 | [18 empty] | 0 | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | [13 empty] | 0 | 3990.8333 | 450 | <1 |  |  | <1 | 13
55 | 26781 | Donji Miholjac, Z-1 | Donji Miholjac | Zdenac | Osječko-baranjska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeka Drave i Dunava | CDGI-23 - ISTOČNA SLAVONIJA - SLIV DRAVE I DUNAVA | 628172 | 5069748 | da | da |  |  | da | Zona opskrbe u srednjem riziku: Esherihija koli i ukupni koliformi | Nitriti,Br aerobnih bak36°CVP |  |  |  |  | 805 |  | 1.7167 | 2.2 | <0,23 | <1,0185780 | <0,03 | <0,098571000 | 0.1 | <5 | <5 |  |  | 17 |  | 21 |  | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,02 |  |  |  | 1 | [5 empty] | <10 |  | <0,5 |  | 211 |  | <0,5 |  | 648 | [12 empty] | <0,03 | 0 | <0,03 | 0 | <0,03 | <0,03 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | [9 empty] | 0 | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | [13 empty] | 0 | 13.0833 | 2 | <1 |  |  | <1 | <1
56 | 26793 | Jarmina, NB-1 | Jarmina | Zdenac | Vukovarsko-srijemska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeka Drave i Dunava | CDGI-23 - ISTOČNA SLAVONIJA - SLIV DRAVE I DUNAVA | 674985 | 5022113 | da | da |  |  | da | Zona opskrbe u srednjem riziku: As, Fe, Mn i broj kolonija | Nitriti,FeukVP,MnukVP,Br aerobnih bak 22°CVP ,Br aerobnih bak36°CVP,Ukupni br. kolif. baktVP |  |  |  |  | 684 |  | 0.038475 | 0.05 | <0,23 | <1,0185780 | <0,03 | <0,098571000 | <0,033 | <5 | <5 |  |  | 26 |  | 9 | 14 | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,02 |  |  |  | 1 | [5 empty] | <10 |  | 1 |  | 102 | 108 | 1 |  | 365 | 410 |  |  |  |  | <0,03 | <0,01 | <0,01 | <0,03 | 0 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 0 | <0,03 | 0 | <0,03 | <0,03 | <0,02 | <0,01 | <0,01 |  |  |  | <0,01 | <0,02 | <0,03 | <0,03 | <0,01 | <0,03 | 0 | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | [13 empty] | 0 | 23.3333 | 4 | <1 |  |  | <1 | 2
57 | 31046 | Kožljak, Labin | Kožljak | Zdenac | Istarska županija | Jadransko vodno područje |  | JKGN-02 - SREDIŠNJA ISTRA | 318478 | 5006513 | da |  | da | [5 empty] | da |  |  | 246 |  | 0.01125 | 0.01 | 0.3725 | 2 | <0,03 | <0,098571000 | <0,002 | 7 | 6 | <0,002 | <0,05 | 4 | <2 | <1 | <1 | <0,02 | <0,02 | <0,3 | <0,3 | <0,02 | <0,02 | <5 | <5 | <0,3 | <0,3 |  |  |  |  | <2 |  | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <5 | <5 | <0,5 | 0.001175 | <0,5 | <0,005 | [5 empty] | <0,00005 | <0,00005 | [18 empty] | 0 | <0,1 | <0,1 | 0 | <0,1 | <0,9 | <0,05 | <0,1 | <0,1 | <1 | <0,3 | [5 empty] | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0 | <0,75 | 0 | 24.75 | 4 | 0.25 |  |  | 0 | 0
58 | 31048 | Rovinjski Zdenci | Rovinjski Zdenci | Piezometar | Istarska županija | Jadransko vodno područje |  | JKGN-02 - SREDIŠNJA ISTRA | 277206 | 4998949 | da |  | da |  |  |  |  | Da (pesticidi-nrMs, rMs) | da |  |  | 896 |  | <0,01 | <0,012857000 | 2.8537 | 13 | <0,03 | <0,098571000 | 0.003 | 16 | 15 | <0,002 | 0.1 | 9 | <2 | <1 | <1 | <0,02 | <0,02 | <0,3 | <0,3 | <0,02 | <0,02 | <5 | <5 | <0,3 | <0,3 |  |  |  |  | 3 |  | <0,5 | <0,5 | 2 | 2 | <0,5 | <0,5 | <5 | <5 | <0,5 | 0.00375 | <0,5 | <0,005 | [5 empty] | <0,00005 | <0,00005 | [18 empty] | 0 | <0,1 | <0,1 | 0 | <0,1 | <0,9 | <0,05 | <0,1 | <0,1 | <1 | <0,3 | [5 empty] | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0 | <0,75 | 0 | 23.5 | 5 | 1.25 |  |  | 0.25 | 3
59 | 31063 | Šišan, zdenac | Pulski zdenci | Zdenac | Istarska županija | Jadransko vodno područje |  | JKGN-03 - JUŽNA ISTRA | 295947 | 4971832 | da | da | da |  |  | Prekoračenje granične vrijednosti nitrata i amonija | Praćenje trenda nitrata i amonija, loše stanje TPV | Da |  |  |  | 932 |  | 0.014167 | 0.02 | 7.8333 | 35 | <0,03 | <0,098571000 | 0.005 | 75 | 16 | <0,002 | <0,05 | 38 | <2 | <1 | <1 | <0,02 | <0,02 | <0,3 | <0,3 | <0,02 | <0,02 | <5 | <5 | <0,3 | 0.3 |  |  |  |  | <2 |  | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <5 | <5 | <0,5 | 0.0174 | <0,5 | <0,005 | [5 empty] | <0,00005 | <0,00005 | [18 empty] | 0 | 0.325 | <0,1 | 0.3 | <0,1 | <0,9 | <0,05 | <0,1 | <0,1 | <1 | <0,3 | [5 empty] | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0 | <0,75 | 0.325 | 2 | 4 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0.5
60 | 52112 | Izvor Blaguša | Blaguša | Izvor kaptirani | Grad Zagreb | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGN-25 - SLIV LONJA - ILOVA - PAKRA | 470590 | 5089521 | da | da |  |  | da | Zona opskrbe u vrlo visokom riziku: | Atrazin, Escherichia_coliVP, Ukupni br. kolif. baktVP |  | da |  |  | 493 |  | <0,01 | <0,012857000 | 0.3375 | 1 | <0,006 | <0,019714200 | <0,02 | 4 | 14 |  |  | 9 |  | 8 |  | <0,07 |  | <0,12 |  | <0,07 |  |  |  | 717 | [5 empty] | 14 |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.4 |  | 2 | [5 empty] | <0,03 | <0,01 | <0,01 | <0,03 | 0 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 0 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,02 | <0,01 | <0,01 |  |  |  | <0,01 | <0,02 | <0,03 | <0,03 | <0,01 | <0,03 | 0 | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | [13 empty] | 0 | 26 | 7 |  |  |  | 0.5 | 19
61 | 52113 | Izvor Šimunčevec | Šimunčevec | Izvor kaptirani | Grad Zagreb | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGI-27 - ZAGREB | 467999 | 5082185 | da | da |  |  | da | parametri za zonu opskrbe u malom riziku | Br aerobnih bak 22°CVP,br.crije.enter.VP,UGLJIKOVODICI VP |  | da |  |  | 774 |  | 0.011875 | 0.02 | 0.25 | 1 | <0,02 | <0,065714000 | 0.01 | <5 | 55 |  |  | 4 |  | 1 |  | 0.04 |  | 0.1 |  | 0.03 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 |  | 0.4 |  | 3 |  | 6 |  | <5 | [5 empty] | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | 0 | [20 empty] | 0 | <0,04 | <0,02 | 0 |  | <0,05 |  |  |  |  | <0,04 | [5 empty] | <0,00005 | 5e-05 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | 5e-05 | 0.005 | 0.004667 | 778 | 486 | 24.4 |  |  | 39.6 | 3
62 | 52405 | Mala Mlaka, Mm-32 | Mala Mlaka | Piezometar | Grad Zagreb | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGI-27 - ZAGREB | 459393 | 5066146 | da | da | da |  | da | parametri za ZO u malom riziku | FlukVP,Br aerobnih bak 22°CVP,Br aerobnih bak36°CVP,Ukupni br. kolif. baktVP,br.crije.enter.VP |  | da |  |  | 594 |  | <0,04 | <0,051428000 | 4.3 | 19 | <0,01 | <0,032857000 | <0,03 | 15 | 16 | <0,01 | 0.1 | 8 | <2 | <0,5 | <0,5 | <0,2 | <0,2 | <2 | <2 | <0,1 | <0,1 | <5 | <5 | <5 | <5 | [6 empty] | <1 | <1 | <1 | 2 | <4 | <4 | <10 | <10 | <1 | 133333329999999 | <1 | <0,001 | [5 empty] | <0,01 | <0,01 | [16 empty] | <0,02 |  | 0 | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,9 | <0,05 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,3 | [5 empty] | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | 0 | <0,25 | 0 | 270.375 | 276 | 38.25 |  | 12 | 3.75 | 234 | <0,02 | <0,02 | <0,5 | <0,03
63 | 52406 | Mala Mlaka, Mm-320 | Mala Mlaka | Piezometar | Grad Zagreb | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGI-27 - ZAGREB | 458376 | 5067186 | da | da |  |  | da | granična vrijednost atrazin | Br aerobnih bak 22°CVP ,Br aerobnih bak36°CVP,Ukupni br. kolif. baktVP,br.crije.enter.VP |  | da |  |  | 753 |  | <0,04 | <0,051428000 | 5.3667 | 24 | <0,01 | <0,032857000 | <0,03 | 38 | 22 | <0,01 |  | 26 |  | <0,5 |  | <0,2 |  | <2 | <2 | <0,1 |  |  |  | <5 | [5 empty] | <5 |  | <1 |  | <1 |  | <4 |  | <10 | [28 empty] | <0,02 | <0,02 | 0 | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,9 | <0,05 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | [13 empty] | 0 | 281.625 | 173 | 11.5 |  |  | <1 | 95 |  |  | <0,5
64 | 52429 | Izvor Ašpergeri | Kupinečki Kraljevec-Ašpergeri | Izvor kaptirani | Grad Zagreb | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGI-27 - ZAGREB | 447818 | 5060990 | da | da |  |  | da |  | Ortofosfati, ukupni fosfor |  | da |  |  | 776 |  | 1.715 | 2.2 | 0.2375 | 1 | <0,02 | <0,065714000 | 0.3 | <5 | 8 |  |  | 40 |  | 1 |  | <0,005 |  | 0.01 |  | 0.02 |  |  |  | 0.3 | [5 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 56 |  | 0.1 |  | 290 | [5 empty] | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | 0 | [20 empty] | 0 | 0.0625 | <0,02 | 0.1 | [19 empty] | 0.0625 | <10 | <10 | <10 |  |  | <10 | <10
65 | 52706 | Stara Loza, Pr-7/2 | Stara Loza | Piezometar | Grad Zagreb | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGI-27 - ZAGREB | 451529 | 5074398 | da | da | da |  |  | Prekoračenje ukupne sume trikloretilena i tetrakloretena i ukupni fosfor |  |  | da |  |  | 856 |  | <0,04 | <0,051428000 | 2.02 | 9 | 0.0255 | 0.1 | <0,03 | 36 | 43 | <0,01 | 0.1 | 30 | <2 | <0,5 | <0,5 | <0,2 | <0,2 | <2 | 6 | <0,1 | <0,1 | 21 | 28 | 8 | 14 | [6 empty] | <1 | <1 | 108 | 265 | <4 | 5 | 17 | 63 | <1 | 641666670000000 | <1 | 16000000000000 | [5 empty] | <0,01 | <0,01 | [16 empty] | <0,02 | <0,02 | 0 | 1.0292 | <0,5 | 1 | <0,5 | <0,9 | <0,05 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,3 | [5 empty] | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | 0 | <0,25 | 1.0292 | 456.8333 | 278 | <4 |  |  | <1 | 29 | <0,02 | <0,02 | <0,5 | 0.7
66 | 52806 | Strmec, Nos-117 | Strmec | Piezometar | Zagrebačka županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGI-27 - ZAGREB | 441906 | 5076539 | da |  | da | [5 empty] | da |  |  | 751 |  | <0,04 | <0,051428000 | 2.55 | 11 | <0,01 | <0,032857000 | <0,03 | 21 | 31 | <0,01 | 0.1 | 15 | <2 | <0,5 | <0,5 | <0,2 | <0,2 | <2 | <2 | <0,1 | <0,1 | 7 | 9 | <5 | <5 | [6 empty] | <1 | <1 | <1 | 1 | <4 | <4 | 12 | 16 | <1 | 157166.67 | <1 | <0,001 | [5 empty] | <0,01 | <0,01 | [16 empty] | <0,02 | <0,02 | 0 | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,9 | <0,05 | <0,5 | 0.525 | <0,5 | <0,3 | [5 empty] | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | 0 | <0,25 | 0.525 | 243.8333 | 174 | <4 |  |  | <1 | 12 | <0,02 | <0,02 | 1 | <0,03
67 | 53007 | Velika Gorica, Vg-1 | Velika Gorica | Piezometar | Zagrebačka županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGI-27 - ZAGREB | 462346 | 5065549 | da | da | da |  | da | Zonu opskrbe u malom riziku: mutnoća. Ukupni koliformi, boja i broj kolonija | Br aerobnih bak 22°CVP,Br aerobnih bak36°CVP,Ukupni br. kolif. baktVP,Pseudomonas aeruginosaVP,br.crije.enter.VP |  | da |  |  | 664 |  | <0,04 | <0,051428000 | 4 | 18 | <0,01 | <0,032857000 | <0,03 | 25 | 24 | <0,01 | 0.04 | 14 | <2 | <0,5 | <0,5 | <0,2 | <0,2 | <2 | <2 | <0,1 | <0,1 | 11 | 23 | <5 | <5 |  |  |  |  | <5 |  | <1 | <1 | 1 | 1 | <4 | <4 | 17 | 29 | <1 | 480333329999999 | <1 | 1.15E-3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0 | <0,01 | <0,01 | [12 empty] | <0,01 |  |  |  | <0,02 | <0,02 | 0 | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,9 | <0,05 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,3 | [5 empty] | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | 0 | <0,25 | 0 | 213.1667 | 176 | 19.4167 |  | 9 | <1 | 166 | <0,02 | <0,02 | <0,5 | <0,03
68 | 14004G | Una, izvorište Donja Suvaja |  | Vodotok | Zadarska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGI-18 - UNA | 468879 | 4918093 | da | da | da |  | da | Zona opskrbe u srednjem riziku: mutnoća | Br aerobnih bak 22°CVP,Escherichia_coliVP, Ukupni br. kolif. baktVP,,br.crijevnih enterokokaVP | Da |  |  |  | 397 |  | <0,012 | <0,015428400 | 0.29 | 1 | <0,001 | <0,003285700 | 0.004 | 4 | 6 | <0,01 | 0.02 | 2 | <5 | 0.1 | 0.2 | <0,01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | <0,01 | <0,01 | 7 | 13 | 0.4 | 0.5 |  |  |  |  | 2 |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 5 | 10 | 0.02 | 4.35E-4 |  | 4.9075e+12 | [5 empty] | <0,00001 | <0,00004 | [9 empty] | <0,00002 | <0,0001 | <0,00003 | [6 empty] | 0 | <0,149 | <0,145 | 0 | <0,105 | <0,197 | <0,00011 | <0,147 |  | <0,12 | <0,122 | [5 empty] | <0,00009 | 0.000121 | 5.8e-05 | <0,00006 | 6.4e-05 | 0.000243 | 0.7 | 0.68403 | 350.8333 | 280 | 2 | 1.1667 |  | 4.1667 | 58
69 | 16352G | Lička Jesenica - Veliko Vrelo |  | Izvor kaptirani | Karlovačka županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGI-17 - KORANA | 417979 | 4981161 | da | da | da |  | da | Zona opskrbe u vrlo visokom riziku: mikrobiologija | [5 empty] | 450 |  | <0,015 | <0,019285500 | 0.9555 | 4 | <0,015 | <0,049285500 | <0,003 | 5 | 3 | <0,01 | <0,1 | 1 | <2 | <1 | <1 | <0,02 | <0,02 | <0,3 | <0,3 | <0,02 | <0,02 | <5 | <5 | <10 | <10 |  |  |  |  | <20 |  | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <10 | <10 | <0,5 | 11825000000000 | <0,5 | <0,005 | [26 empty] | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,1 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,3 | [5 empty] | <0,0001 | <0,0001 | 0.000138 | <0,0001 | <0,0001 | 0.000138 | <0,75 | 0.000138 | 1838.3333 | 661 | 49.6667 | 143.1667 |  | 24.6667 | 1
70 | 16455G | Zagorska Mrežnica, izvorište Ogulin |  | Izvor nekaptirani | Karlovačka županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGN-16 - MREŽNICA | 399575 | 5006983 | da | da | da |  | da | Zona opskrbe u srednjem riziku: nitriti i broj kolonija | [5 empty] | 381 |  | <0,015 | <0,019285500 | 0.87017 | 4 | <0,015 | <0,049285500 | <0,003 | 4 | 3 | <0,01 | <0,1 | 2 | <2 | <1 | <1 | <0,02 | <0,02 | <0,3 | <0,3 | <0,02 | <0,02 | <5 | <5 | <10 | <10 |  |  |  |  | <20 |  | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <10 | <10 | <0,5 | 1.42e+13 | <0,5 | <0,005 | [26 empty] | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,1 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,3 | [5 empty] | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0.000103 | 0.000125 | 0.000228 | <0,75 | 0.000228 | 1576.6667 | 277 | 14.8333 | 26.5 |  | 30.5 | 230
71 | 16670G | Bistrac, izvorište |  | Izvor kaptirani | Karlovačka županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGN-15 - DOBRA | 405165 | 5015635 | da | da | da |  | da | Zona opskrbe u srednjem riziku: Nitriti i broj kolonija |  | Da |  | da |  | 473 |  | <0,015 | <0,019285500 | 1.6857 | 7 | <0,015 | <0,049285500 | 0.04 | 12 | 8 | <0,01 | <0,1 | 6 | <2 | <1 | <1 | <0,02 | <0,02 | <0,3 | <0,3 | <0,02 | <0,02 | <5 | <5 | <10 | <10 |  |  |  |  | <20 |  | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <10 | <10 | <0,5 | 15.375 | <0,5 | <0,005 | [26 empty] | <0,5 | <0,5 | 0 | <0,5 | <0,5 | <0,1 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,3 | [5 empty] | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0.000103 | <0,0001 | 0.000103 | <0,75 | 0.000103 | 3758.5714 | 419 | 30.1429 |  | 199 | 70
72 | 30011G | Kupa, izvorište, Kupari |  | Izvor nekaptirani | Primorsko-goranska županija | Vodno područje rijeke Dunav | Područje podsliva rijeke Save | CSGI-14-KUPA | 359390 | 5042135 | da | da | da |  | da | Zona opskrbe u vrlo visokom riziku: enterokoki, ukupni koliformi, broj kolonija i ph | Br aerobnih bak 22°CVP,Escherichia_coliVP, Ukupni br. kolif. baktVP,br.crije.enter.VP |  |  |  |  | 250 |  | 0.011 | 0.01 | 0.6525 | 3 | <0,002 | <0,006571400 | 0.003 | 2 | 2 | <0,01 | 0.01 | 1 | <5 | 0.1 | 0.1 | <0,01 | <0,01 | 0.1 | 0.1 | <0,01 | <0,01 | 4 | 23 | 0.3 | 0.5 |  |  |  |  | 1 |  | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 8 | 35 | 0.1 | 2.7517e+12 | 0.1 | 3.7517e+12 | [16 empty] | <0,00002 | <0,0001 | <0,00003 | [6 empty] | 0 | <0,149 | <0,145 | 0 | <0,105 | <0,197 | 0.000145 | <0,147 |  | <0,12 | <0,122 | [5 empty] | <0,00009 | <0,00008 | 5.1e-05 | <0,00006 | <0,00005 | 5.1e-05 | 0.4 | 0.4442 | 94 | 73 | 7.5 | 1.3333 |  | 6.5 | 54
73 | 31056G | Tivoli |  | Izvor kaptirani | Istarska županija | Jadransko vodno područje |  | JKGN-03 - JUŽNA ISTRA | 291195 | 4975762 | da | da | da |  |  | Praćenje trenda nitrata i amonija | Praćenje trenda nitrata i amonija, loše stanje TPV |  |  |  | da | 809 |  | <0,01 | <0,012857000 | 2.7333 | 12 | <0,03 | <0,098571000 | 0.004 | 28 | 26 | <0,002 | 0.1 | 22 | <2 | <1 | <1 | <0,02 | <0,02 | <0,3 | <0,3 | <0,02 | <0,02 | <5 | <5 | <0,3 | 0.4 |  |  |  |  | <2 |  | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <5 | <5 | <0,5 | 0.019375 | 1 | <0,005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | 0 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | 0 |  |  | <0,00005 |  | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 |  |  |  | <0,00005 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00005 |  |  | 0 | 1.075 | 0.1375 | 1 | <0,1 | <0,9 | <0,05 | <0,1 | 0.3125 | <1 | <0,3 | [5 empty] | 6.8e-05 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0 | <0,75 | 1.5251 | 535 | 212 | 34.25 | 1.5 |  | 8 | 226
74 | 31059G | Bulaž |  | Izvor nekaptirani | Istarska županija | Jadransko vodno područje |  | JKGI-01 - SJEVERNA ISTRA | 295429 | 5029969 | da |  | da | [6 empty] | da |  | 564 |  | 0.01625 | 0.02 | 0.6375 | 3 | <0,03 | <0,098571000 | 0.004 | 6 | 12 | <0,002 | 0.1 | 5 | <2 | <1 | <1 | <0,02 | <0,02 | <0,3 | <0,3 | <0,02 | <0,02 | <5 | 6 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | <2 |  | <0,5 | <0,5 | 1 | 1 | <0,5 | <0,5 | <5 | 6 | <0,5 | <0,001 | <0,5 | <0,005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | 0 | <0,00005 | <0,00005 | [18 empty] | 0 | <0,1 | <0,1 | 0 | <0,1 | <0,9 | <0,05 | <0,1 | <0,1 | <1 | <0,3 | [5 empty] | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0 | <0,75 | 0 | 272.75 | 78 | 22.75 | 15 |  | 58
75 | 31061G | Bužin, bušotina uz izvorište |  | Izvor kaptirani | Istarska županija | Jadransko vodno područje |  | JKGI-01 - SJEVERNA ISTRA | 274266 | 5039875 | da |  | da |  |  |  |  | Da | da |  |  | 627 |  | <0,01 | <0,012857000 | <0,23 | <1,0185780 | <0,03 | <0,098571000 | <0,002 | 7 | 6 | <0,002 | <0,05 | 4 | <2 | <1 | <1 | <0,02 | <0,02 | <0,3 | <0,3 | <0,02 | <0,02 | <5 | <5 | <0,3 | 1 |  |  |  |  | <2 |  | <0,5 | <0,5 | <0,5 | 1 | <0,5 | 2 | <5 | 146 | <0,5 | 36700000000000 | <0,5 | <0,005 | [5 empty] | <0,00005 | <0,00005 | [18 empty] | 0 | <0,1 | <0,1 | 0 | <0,1 | <0,9 | <0,05 | <0,1 | <0,1 | <1 | <0,3 | [5 empty] | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0 | <0,75 | 0 | 851 | 66 | 10 | 1 |  | 7.5 | 2
76 | 40218G | Krupa, u selu Mandići, 300 m nizvodno od izvorišta |  | Vodotok | Zadarska županija | Jadransko vodno područje |  | JKGN-07 - ZRMANJA | 452787 | 4894920 | da |  | da | [8 empty] | 396 |  | <0,012 | <0,015428400 | 0.2475 | 1 | <0,001 | <0,003285700 | 0.003 | 5 | 6 | <0,01 | 0.2 | 2 | <5 | 0.1 | 0.1 | <0,01 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | <0,01 | <0,01 | 5 | 12 | 0.2 | 0.4 |  |  |  |  | 1 |  | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.4 | 6 | 17 | 0.04 | 2.8625e+12 |  | 4.435e+12 | [5 empty] | <0,00001 | <0,00004 | [9 empty] | <0,00002 | <0,0001 | <0,00003 | [6 empty] | 0 | <0,149 | <0,145 | 0 | <0,105 | <0,197 | <0,00011 | <0,147 |  | <0,12 | <0,122 | [5 empty] | <0,00009 | <0,00008 | <0,00005 | <0,00006 | <0,00005 | 0 | 0.03 | 0.027238 | 351 | 85 | 1 | 0 |  | 0.75 | 38
77 | 40415G | Krka, izvor Krke |  | Izvor nekaptirani | Šibensko-kninska županija | Jadransko vodno područje |  | JKGI-10 - KRKA | 478760 | 4878051 | da | da | da |  | da | Zona opskrbe u malom riziku: Mutnoća | Escherichia_coliVP, Ukupni br. kolif. baktVP,br.crije.enter.VP |  |  | da |  | 412 | <2 | <0,012 | <0,015428400 | 0.365 | 2 | <0,001 | <0,003285700 | 0.01 | 7 | 6 | <0,01 | 0.1 | 4 | <5 | 0.1 | 0.2 | <0,01 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | <0,01 | <0,01 | 6 | 16 | 0.3 | 0.4 |  |  |  |  | 2 |  | 0.4 | 0.4 | 1 | 3 | 0.5 | 1 | 11 | 21 | 0.03 | 2.7275e+12 |  | 5.72e+12 | [5 empty] | <0,00001 | <0,00004 | [18 empty] | 0 | <0,149 | <0,145 | 0 | <0,105 | <0,197 | <0,00011 | <0,147 |  | <0,12 | <0,122 | [5 empty] | <0,00009 | 0.000153 | 9.3e-05 | <0,00006 | 6.4e-05 | 0.00031 | 0.2 | 0.23913 | 1120 | 695 | 1.3333 | 0 |  | 2.1667 | 70
78 | 40501G | Izvorište Opačac, Opačac |  | Izvor nekaptirani | Splitsko-dalmatinska županija | Jadransko vodno područje |  | JKGI-12 - NERETVA | 554760 | 4812574 | da | da | da |  | da | Zona opskrbe u malom riziku: broj kolonija i ukupni broj koliforma | Br aerobnih bak 22°CVP,Br aerobnih bak36°CVP,Escherichia_coliVP, Ukupni br. kolif. baktVP,br.crije.enter.VP |  |  | da | da | 406 | <2 | <0,012 | <0,015428400 | 0.3025 | 1 | <0,001 | <0,003285700 | 0.004 | 6 | 11 | <0,01 | 0.03 | 2 | <5 | 0.1 | 0.1 | <0,01 | <0,01 | 0.1 | 0.1 | <0,01 | <0,01 | 5 | 13 | 0.4 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 0.4 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 8 | 20 | 0.03 | 3640000000000 |  | 4.915e+12 | [5 empty] | <0,00001 | <0,00004 | [18 empty] | 0 | <0,149 | <0,145 | 0 | <0,105 | <0,197 | <0,00011 | <0,147 |  | <0,12 | <0,122 | [5 empty] | <0,00009 | <0,00008 | 6.7e-05 | <0,00006 | 6.6e-05 | 0.000133 | 0.2 | 0.22838 | 2058.3333 |  | 9.8333 | 0.16667 |  | 6.1667 | 87
79 | 40517G | Norin izvorište, Prud |  | Izvor nekaptirani | Dubrovačko-neretvanska županija | Jadransko vodno područje |  | JKGI-12 - NERETVA | 591086 | 4773404 | da | da | da |  | da | Zona opskrbe u malom riziku: mutnoća i c.perfigens | Br aerobnih bak 22°CVP,Br aerobnih bak36°CVP,Escherichia_coliVP, Ukupni br. kolif. baktVP,br.crije.enter.VP |  |  | da | da | 724 | 3 | <0,012 | <0,015428400 | 0.8425 | 4 | 0.001375 | 0.005 | 0.01 | 24 | 140 | <0,01 | 0.1 | 13 | <5 | 0.2 | 0.2 | <0,01 | 0.01 | 0.1 | 0.2 | <0,01 | <0,01 | 13 | 47 | 0.3 | 0.5 |  |  |  |  | 1 |  | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 0.4 | 1 | 22 | 83 | 0.1 | 5792500000000 |  | 9747500000000 | [5 empty] | <0,00001 | <0,00004 | [12 empty] | <0,00007 | <0,00005 | <0,00003 | <0,00004 |  |  | 0 | <0,149 | <0,145 | 0 | <0,105 | <0,197 | 0.000554 | <0,147 |  | <0,12 | <0,122 | [5 empty] | <0,00009 | 0.00031 | 0.000162 | 8.2e-05 | 0.000132 | 0.000686 | 0.3 | 0.33567 | 1428.3333 | 795 | 28.8333 | 1.5 |  | 11.5 | 148